|  | AGENCJA UŻYTKOWANIA I POSZANOWANIA ENERGII Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| --- | --- |

PROJEKT ZAŁOŻEŃ
DO PLANU ZAOPATRZENIA
W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
I PALIWA GAZOWE DLA
MIASTA OSTRÓDA NA LATA 2013-2030

| Zamawiający: | Gmina Miejska Ostróda |
| --- | --- |

| Wykonawca: | Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii |
| --- | --- |

2013 r.

| Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii Sp. z o.o.: 91-334 Łódź, ul. Kwidzyńska 14 tel. 042 640 60 14, 042 640 63 83; fax. 042 640 65 38 http://www.auipe.pl e-mail: agencja@auipe.pl | KRS 0000038012 NIP 726-21-59-834 REGON 471651505 69 1020 3408 0000 4402 0131 6785 |
| --- | --- |

1	PODSTAWA OPRACOWANIA	5

1.1	PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA	5

1.2	PODSTAWA ŹRÓDŁOWA	6

2	OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIASTA	7

2.1	OGÓLNE INFORMACJE O OSTRÓDZIE	7

2.1.1	UWARUNKOWANIA GOSPODARCZE	10

2.1.2	KLIMAT	14

2.1.3	GLEBY i UŻYTKI ROLNE NA TERENIE OSTRÓDY	14

2.1.4	TURYSTYKA	15

2.1.5	ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, STRUKTURA FUNKCJONALNO PRZESTRZENNA	17

2.2	ISTNIEJĄCE UTRUDNIENIA NA TERENIE OSTRÓDY MAJĄCE WPŁYW NA ROZWÓJ SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH	19

2.2.1	AKWENY I CIEKI WODNE	20

2.2.2	KOMPLEKSY LEŚNE I ROŚLINNE	20

2.2.3	TRASY KOMUNIKACYJNE	21

2.2.4	TERENY PRZYRODNICZO CENNE- OBSZARY CHRONIONE	23

2.2.5	ZABYTKI	26

3	ZŁOŻA KOPALIN NA TERENIE OSTRÓDY	28

4	KOSZTY POZYSKANIA ENERGII Z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ	29

5	ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA (PROGRAM OCHRONY POWIETRZA)	30

6	OCENA AKTUALNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE	33

6.1	OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO	33

6.2	CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU ELEKTRO	45

6.3	OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU GAZOWNICZEGO	48

7	PROGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA NOŚNIKI ENERGETYCZNE DO 2030 ROKU	52

7.1	PRZEWIDYWANE WARIANTY ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO.	52

7.2	PROGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ CIEPLNĄ, PLANY ROZWOJOWE PRZEDSIĘ BIORSTW ENERGETYCZNYCH	54

7.3	PROGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, PLANY ROZWOJOWE PRZEDSIĘBIORSTW ELEKTROENERGETYCZNYCH	55

7.4	PROGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA GAZ ZIEMNY, PLANY ROZOWJOWE GAZOWNI	59

8	OCENA SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH REGIONU	60

8.1	OCENA SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO	60

8.2	OCENA SYSTEMU ELEKTRO-ENERGETYCZNEGO	61

8.3	OCENA SYSTEMU GAZOWNICZEGO	62

9	PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE CIEPŁA, ENERGII ELEKTRYCZNEJ I PALIW GAZOWCH	63

9.1	DZIAŁANIA TERMOMODERNIZACYJNE	64

9.2	INWESTYCJE MODERNIZACYJNE	68

9.3	ZWIĘKSZENIE SPRAWNOŚCI WYTWARZANIA I SPRAWNOŚCI PRZESYŁU.	68

9.4	OSZCZĘDNE GOSPODAROWANIE ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ	69

9.5	MOŻLIWOŚĆ FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ RACJONALIZUJĄCYCH ZUŻYCIE ENERGII CIEPNEJ ELEKTRYCZNEJ I GAZU NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ OSTRÓDA	74

10	MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA ISTNIEJĄCYCH NADWYŻEK ENERGII.	79

10.1	OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH.	79

10.2	DZIAŁANIA SPRZYJAJĄCE WZROSTOWI WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII	82

10.3	OCENA MOŻLIWOSCI WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TERENIE OSTRÓDY.	83

10.3.1	ODPADÓW KOMUNALNYCH	83

10.3.2	BIOMASY	85

10.3.3	POMPY CIEPŁA	91

10.3.4	ENERGII WIATRU	92

10.3.5	ENERGIA GEOTERMALNA	94

10.3.6	ENERGIA SŁONECZNA	95

10.3.7	ENERGIA CIEKÓW WÓD POWIERZCHNIOWYCH	97

10.3.8	PODSUMOWANIE	98

11	OCENA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA KOGENERACJI I CIEPŁA ODPADOWEGO Z INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH.	99

11.1	KOGENERACJA MOŻLIWOŚCIĄ RACJONALNEJ GOSPODARKI ENEREGTYCZNEJ.	99

11.2	CIEPŁO ODPADOWE Z INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH.	102

12	ODDZIAŁYWANIE ELEMENTÓW PROJEKTU ZAŁOŻEŃ NA ŚRODOWISKO OSTRÓDY	103

13	ZAKRES WSPÓŁPRACY Z INNYMI GMINAMI/MIASTAMI	104

14	ZALECENIA ZGODNE Z POLITYKĄ ENERGETYCZNĄ POLSKI DO 2030r.	107

15	Załącznik 1. Mapa zagospodarowanie przestrzenne.	110

16	Załącznik 2. Kierunki zagospodarowania przestrzennego.	111

17	Załącznik 3. Spis obiektów zabytkowych.	112

18	Załącznik 4. Sieć cieplna na terenie Ostródy.	113

19	Załącznik 5. Sieć elektroenergetyczna na terenie Ostródy.	114

20	Załącznik 6. Schemat SN miasto Ostróda z GPZ Ostróda Wsch.	115

21	Załącznik 7. Schemat SN miasto Ostróda.	116

22	Załącznik 8. Odpowiedzi gmin ościennych.	117

23	Załącznik 9. Schemat sieci gazowej.	118

# PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawę niniejszego opracowania stanowi Umowa nr ZP.GKŚ.272 zawarta w dniu 20.05.2013r pomiędzy Gminą Miejską Ostróda, ul. Adama Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda a Agencją Użytkowania i Poszanowania Energii Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kwidzyńskiej 14, 91 334 Łódź.

## PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

Podstawę prawną niniejszego opracowania stanowi USTAWA z dnia 10 kwietnia

1997 r. Prawo energetyczne.(Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316, Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr.81, poz. 530,2011r. nr 135 poz. 789, Nr 205,  poz. 1208, Nr 233, poz. 1381 i Nr 234, poz. 1392, Dz.  U.  Nr  94,  poz. 551, Dz. U. Nr 233, poz. 1381, Dz.  U.  Nr  94,  poz. 551, Dz. U. z 2012, poz. 1059)

Art. 19. 1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt założeń do planu

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, zwany dalej „projektem założeń”.

2. Projekt założeń sporządza się dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat              i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata.

3. Projekt założeń powinien określać:

1) ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię

elektryczną i paliwa gazowe;

2) przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych;

3) możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii,

z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach

energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz

zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych;

3a)  możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej

4) zakres współpracy z innymi gminami.

4. Przedsiębiorstwa energetyczne udostępniają nieodpłatnie wójtowi (burmistrzowi,

prezydentowi miasta) plany, o których mowa w art. 16 ust. 1, w zakresie dotyczącym terenu tej gminy oraz propozycje niezbędne do opracowania projektu założeń.

5. Projekt założeń podlega opiniowaniu przez samorząd województwa w zakresie

koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa.

6. Projekt założeń wykłada się do publicznego wglądu na okres 21 dni, powiadamiając

o tym w sposób przyjęty zwyczajowo w danej miejscowości.

7. Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię

elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu założeń.

8.  Rada gminy uchwala założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną

i paliwa gazowe, rozpatrując jednocześnie wnioski, zastrzeżenia i uwagi zgłoszone           w czasie wyłożenia projektu założeń do publicznego wglądu.

## PODSTAWA ŹRÓDŁOWA

- Informacje pozyskane i zebrane w Ostródzie,

- Pozyskane dane systemów: gazowego ,elektro-energetycznego                                  i  ciepłowniczego,

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Ostróda,

- Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Ostróda na lata 2009-2012 z uwzględnieniem lat 2013-2016,

- Lokalny Program Rewitalizacji,

- Dane z gmin ościennych,

- Dane Głównego Urzędu Statystycznego,

- Program ekoenergetyczny woj. warmińsko-mazurskiego,

- Dane Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie,

- Inne dane i analizy.

# OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIASTA

Zanim przystąpimy do omawiania systemów zasilania w czynniki energetyczne przedstawimy te aspekty charakterystyki miasta, które mają wpływ na dalsze analizy energetyczne oraz na bezpieczeństwo energetyczne obszaru.

## OGÓLNE INFORMACJE O OSTRÓDZIE

Położenie

Miasto Ostróda zajmuje powierzchnię 14,15 km2 i jest położone w centralnej części powiatu ostródzkiego, w województwie warmińsko-mazurskim, nad Jeziorem Drwęckim. Przez miasto przepływa rzeka Drwęca.

Rysunek 1: Schemat położenia Ostródy

źródło: google.info

Zdjęcie 1: Ostróda z lotu ptaka

Rys historyczny

Ostróda powstała w XIII wieku w pobliżu krzyżackiego zamku. Mimo lokacji miejskiej do czasu doprowadzenia linii kolejowej Ostróda pozostawała miasteczkiem o znaczeniu wyłącznie lokalnym.

W X-XIV wieku na terenie ziem pruskich istniał zwarty etnicznie i kulturowo zespół. Prusowie byli ludem rolniczym, prowadzili gospodarkę dwupolową, a od początku XIII wieku- trójpolową. W 1341 roku powołano komturstwo Ostródzkie. Ostróda stała się siedzibą administracyjną, militarną i gospodarczą Krzyżaków.

15 lipca 1410 roku rozegrała się decydująca bitwa pod Grunwaldem, zakończona klęską Krzyżaków. Wojska królewskie ruszyły 17 lipca ku Malborkowi. Mikołaj z Durąga, szlachcic pruski, opanował zamek w Ostródzie.

Po wojnie 13-letniej i Hołdzie Pruskim w 1525 roku nastąpił napływ ludności polskiej głównie z Mazowsza i Ziemi Chełmińskiej w okolice Ostródy. Dlatego wiele wsi otrzymało nazwy polskie między innymi Napromek, Grabin, Grabinek, Lubajny, Lipowo, Pietrzwałd, Wygoda, Stare Jabłonki. Kierowała się tu głównie szlachta wykupując opustoszałe posiadłości rycerskie.

W pierwszej połowie XVII wieku wojna szwedzka objęła Prusy Książęce, szwedzi zajęli między innymi Ostródę i okolice. Wsie uległy znacznemu spustoszeniu, szerzyły się choroby i głód.

W 1659 roku roku stacjonowały w starostwie ostródzkim wojska cesarskie, polskie 
i elektorskie. Kościoły w Ornowie i Samborowie obrabowano i spalono.

W drugiej połowie XIX wieku kończyła się epoka dyliżansu ustępując miejsca epoce kolei żelaznych. Wraz z budową linii kolejowych podjęto budowę kanałów wodnych.
W 1876 zakończono budowę kanału Ostródzko- Elbląskiego, a w 1902 roku powstało Towarzystwo Żeglugi Wodnej zajmujące się systematyczną eksploatacją kanału dla celów gospodarczych i turystycznych.

Po plebiscycie 1920 pozostała w granicach Niemiec. W 1939 roku liczy 18 tys. mieszkańców i zyskuje w prasie niemieckiej przydomek "Perła Mazur". W 1945 powróciła do Polski z całkowicie zniszczoną zabudową miejską i zamkiem.

### UWARUNKOWANIA GOSPODARCZE

Tabela 1: Liczba ludności w Ostródzie w latach 2002-2012

| Lata | 2002 | 2007 | 2009 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba ludności | 33698 | 33262 | 33191 | 34058 | 34047 |

Wykres 1: Liczba ludności  w latach 2002-2011

Tabela 2: Struktura ludności w latach 2002-2012

| Lata/wiek | 2002 | 2006 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| przedprodukcyjny | 7 719 | 6 654 | 6 099 |
| produkcyjny | 21 448 | 21 842 | 21 827 |
| poprodukcyjny | 4 531 | 4 909 | 6 121 |

Wykres 2: Struktura ludności w latach 2002-2012

Bezrobocie zarejestrowane

Tabela 3: Bezrobocie w powiecie ostródzkim [%]

| Lata | 2005 | 2007 | 2009 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stopa bezrobocia | 31,6 | 22,1 | 24,2 | 23,7 |

Przeciętne wynagrodzenie brutto

Tabela 4: Przeciętne wynagrodzenie brutto dla powiatu ostródzkiego

| lata | 2002 | 2006 | 2009 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wynagrodzenie brutto | 1759,46 | 1982,54 | 2503,69 | 2759,64 |

Wykres 3: Przeciętne wynagrodzenie brutto dla powiatu ostródzkiego

Podmioty gospodarcze

Tabela 5: Podmioty gospodarcze ogółem w Ostródzie

| Lata | 2005 | 2008 | 2010 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość podmiotów gosp.ogółem | 3355 | 3456 | 3397 | 3425 |

Wykres 4: Podmioty gospodarcze ogółem

W 2012 roku na terenie miasta Ostróda istniało 3425 podmiotów gospodarczych, w tym wg. sektorów: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo (54), przemysł i budownictwo (645), usługi (2486).

Mieszkalnictwo

Tabela 6: zasoby mieszkaniowe w Ostródzie

| Rodzaj/lata | 2005 | 2007 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zasoby mieszkaniowe ogółem | 11574 | 11853 | 12396 |
| Pow. użytkowa mieszkań | 677607 | 699730 | 736778 |
| Mieszkania komunalne | 1239 | 1165 | 1027 |

Dane: GUS

Wykres 5: zasoby mieszkaniowe ogółem w Ostródzie

Gmina miejska Ostróda charakteryzuje się ustabilizowaną liczbą ludności ze znaczną przewagą ludności w wieku produkcyjnym. Wpływ na sytuację gospodarczo-ekonomiczną ma bezrobocie w całym powiecie ostródzkim, które jest dość wysokie 
i wynosiło w 2012 roku ponad 23%. Przeciętne wynagrodzenie brutto rośnie stopniowo, w 2011 roku wynosił ok. 2800 PLN. Liczba podmiotów gospodarczych jest ustabilizowana z niewielką tendencją wzrostową. Dominuje sektor usług. Zasoby mieszkaniowe rosną ok. 1-2% w każdym roku.

### KLIMAT

W porównaniu do innych  obszarów dzielnicy mazurskiej klimat rejonu Ostródy jest łagodniejszy, głównie dzięki wpływom morza. Średnia z wielolecia temperatura wynosi 7,1ºC. Najchłodniejszymi miesiącami są styczeń i luty, których średnie temperatury wynoszą odpowiednio: -3,5 ºC i –3,6 ºC. Najcieplejszym jest lipiec (17,9 ºC). Średnia długość okresu wegetacji wynosi około 204 dni w roku. W   układzie   rocznym   dominują   wiatry   z   kierunku   południowo–zachodniego i zachodniego.  Dość   duży   też   jest   udział   wiatrów   z   kierunku   południowo–wschodniego. Zdecydowanie najrzadziej wieją wiatry z kierunku północnego, północno-wschodniego, a także wschodniego.  Układ  wiatrów w poszczególnych  porach  roku  nie odbiega  zasadniczo  od układu rocznego. W lecie stosunkowo mniej jest wiatrów południowo–wschodnich, 
a najwięcej (ponad 25 %) – wiatrów zachodnich.

Pokrywa śnieżna utrzymuje się średnio 81 dni w roku. Przeciętnie formowanie się pokrywy śnieżnej następuje w drugiej dekadzie grudnia, jej zanik na początku marca. Średni opad   roczny   wynosi   około   600   mm. Na   przestrzeni   roku   opady   letnie   zdecydowanie przeważają nad zimowymi. Maksymalne miesięczne sumy opadów występują w lipcu – średnio 90 mm, najmniejsze w okresach styczeń – marzec – około 22 – 40 mm miesięcznie. Liczba dni z opadami wynosi średnio około 160 dni. Liczba dni pochmurnych wynosi około 135 w roku i w stosunku do znacznego zachmurzenia średniego jest stosunkowo nieduża.

Przedstawiona   powyżej   charakterystyka   warunków   termicznych   jest modyfikowana lokalnymi   warunkami   fizjograficznymi,   przede   wszystkim   rzeźbą terenu,   zaleganiem   wód gruntowych,   szatą   roślinną   itp.

### GLEBY i UŻYTKI ROLNE NA TERENIE OSTRÓDY

W części południowo-zachodniej miasta – na wysoczyźnie morenowej, dominują gleby zwięzłe   kompleksów   pszennych   (pszennego   dobrego,   pszennego   wadliwego,   pszenno–żytniego) i żytniego  dobrego. Wykształcone są one generalnie z glin lekkich lub piasków gliniastych zalegających na glinach lekkich. Są to generalnie gleby urodzajne, III i IV klasy bonitacyjnej.

Korzystne do upraw gleby na równinie, głównie klasy IV, kompleksów pszenno–żytnich 
i żytniego dobrego, występują też w rejonie Wałdowa. Wykształciły się one tam z pyłów. W  części północnej i  wschodniej – na   terenach  piasków wodnolodowcowych  
i  rzecznych   dominują   słabo   urodzajne   gleby   kompleksów   żytniego słabego  
i  żytnio-łubinowego, V  i  VI klasy bonitacyjnej.  Wykształcone  są one  z  piasków słabogliniastych podścielonych piaskami luźnymi. Obniżenia terenu w części wypełniają użytki zielone średnie i słabe, a także nieużytki bagienne, wykształcone zwykle na glebach pochodzenia organicznego, głównie - na torfach. Występują one na dużych przestrzeniach, głównie w północnej części miasta. W obrębie zabudowy miejskiej gleby są na ogół zdegradowane.

Użytki rolne znajdujące się w granicach administracyjnych miasta pokrywają powierzchnię ok. 320.0 ha, w tym:

- grunty orne- ok.162,0 ha,

- sady-ok. 2,0 ha,

- łąki trwałe - ok. 95,0 ha,

- pastwiska -ok.  40,0 ha,

- grunty rolne zabudowane -ok. 16,0 ha,

- grunty pod rowami -ok.  5,0 ha.

### TURYSTYKA

Jedną z głównych gałęzi gospodarki miasta jest turystyka.

Wokół Ostródy rozciągają się malownicze tereny i okazałe lasy. W bezpośredniej bliskości  znajduje  się  15  jezior,  w tym  aż  5  w obrębie  samego  miasta,  tutaj  też  jest centralny  port  trzech  kanałów.  Bardzo  dobrze  rozwinięta  jest  baza  turystyczna, począwszy  od  luksusowych  hoteli,  przez  pensjonaty,  campingi,  na  kwaterach agroturystycznych  kończąc.  W sezonie  letnim  odbywa  się  w Ostródzie  wiele  różnego rodzaju imprez rekreacyjnych i kulturalnych. Lazurowe wody  mazurskich jezior, czyste powietrze, bujna flora i rzadkie w innych regionach kraju okazy fauny tworzą doskonałe warunki do wypoczynku. W mieście znajdują się liczne wypożyczalnie sprzętu wodnego i sportowego, a także bary, restauracje i zabytki co powoduje, że Ostróda stanowi idealne miejsce dla spędzania wolnego czasu.

Wśród  wielu  atrakcji  tych  pięknych  i malowniczych  terenów  poczesne  miejsce

zajmuje  rozgałęziony  system  żeglugowy  Kanału  Ostródzko-Elbląskiego,  będący niezwykle interesującym pod względem technicznym oraz unikatowym w skali światowej kanałowym  szlakiem  wodnym.  Na  trasie  tego  atrakcyjnego  zabytku  sztuki hydrotechnicznej  wybudowano  cztery  śluzy  oraz pięć  pochylni.  Pochylnie  niwelują różnicę poziomów wody o 99 m., a statki poruszają się po nich na specjalnych wózkach. Regularne rejsy  statkami białej  floty  po  kanale  Ostródzko-Elbląskim  rozpoczynają  się  już  na  początku  maja i trwają do "pierwszych lodów”. Istnieje możliwość wyczarterowania statków i ustalenia indywidualnych tras rejsów.

Turystom lubiącym piesze wędrówki polecić można dwa szlaki turystyczne o łącznej długości 25 km. Dla kajakarzy przeznaczonych jest pięć przepięknie położonych szlaków kanałowych. Raj dla rowerzystów stanowią liczne pagórki oraz ścieżki leśne.

Tabela 7: Ilość miejsc i obiektów noclegowych

| Rodzaj/lata | 2005 | 2007 | 2010 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość obiektów | 11 | 10 | 10 | 8 |
| Ilość miejsc noclegowych | 1004 | 830 | 858 | 755 |

### ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, STRUKTURA FUNKCJONALNO PRZESTRZENNA

Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna m. Ostródy została ukształtowana w latach   1975-1990 w związku z procesami społeczno-gospodarczymi tego okresu  
i uwarunkowaniami przyrodniczymi w granicach administracyjnych w oparciu 
o realizację planu miasta z 1976r. W efekcie można w m. Ostródzie wyróżnić następujące elementy zainwestowania, składające się na jego strukturę funkcjonalno-przestrzenną:

- obszar centrum miasta, zawarty umownie między ul. Olsztyńską, jez. Drwęckim, ul. Słowackiego, ul. Pieniężnego, ul. Jana Pawła II-go, ul. Kard. Wyszyńskiego, ul. Kościuszki, ul. Czarnieckiego, ul. Grunwaldzką i ul. Drwęcką. Obszar ten stanowi główną koncentrację przestrzenną usługowych funkcji miastotwórczych, w tym usług publicznych o znaczeniu ponadlokalnym,

- obszar zwartej zabudowy miejskiej na południe od linii PKP, stanowiący główną koncentrację budownictwa  mieszkaniowego   wielorodzinnego   w   mieście, powiązany z centrum ciągami ulic: Grunwaldzkiej i  Czarnieckiego, grupującymi funkcje usługowe o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym,

- zespoły zabudowy mieszkaniowej w południowej części miasta (Wzgórze Św. Franciszka z Asyżu) i na północ od ul: Olsztyńskiej i Spokojnej, oddzielone od struktur zwartej zabudowy miasta obszarami terenów niebudowlanych,

- tereny zabudowy przemysłowo-usługowo-składowej, skoncentrowane głównie   
w następujących   obszarach: Zajezierza, cz. pn. miasta w rejonie ul. Olsztyńskiej 
i tereny PKP,

- tereny  niebudowlane  w  środkowej,   wschodniej   i  północnej   części   miasta   
(w obrębie  doliny  Drwęcy i dawnej doliny  rzecznej,  z licznymi   terenami bagiennymi),

- tereny usług turystycznych wokół jeziora Drwęckiego,

- tereny zamknięte będące własnością Wojska Polskiego,

- układ ciągów komunikacyjnych dróg krajowych wraz z linią PKP.

Na wyróżnioną  wyżej   alokację   przestrzenną   elementów   struktury  zainwestowania miejskiego   nakładają   się,   omówione   w   rozdz.   1   cechy   geomorfologiczne 
i hydrogeologiczne obszaru miasta Ostródy oraz historyczne struktury rozwoju miasta.

Zagospodarowanie przestrzenne miasta przedstawia Załącznik 1.

Kierunki zagospodarowania przestrzennego przedstawia Załącznik 2.

## ISTNIEJĄCE UTRUDNIENIA NA TERENIE OSTRÓDY MAJĄCE WPŁYW NA ROZWÓJ SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH

Utrudnienia w rozwoju systemów sieciowych można podzielić na dwie grupy:

- czynniki natury fizycznej,

- istnienie obszarów podlegających ochronie.

Przy obecnym stanie techniki niemal wszystkie utrudnienia natury fizycznej mogą być pokonane, ale wiąże się to z dodatkowymi kosztami, mogącymi niejednokrotnie nie mieć uzasadnienia.

Czynniki natury fizycznej dotyczą zarówno elementów pochodzenia naturalnego, jak i powstałego w wyniku działalności człowieka. Mają przy tym charakter obszarowy lub liniowy.

Utrudnienia związane z terenami chronionymi mają charakter obszarowy.

Do najważniejszych należą:

- kompleksy leśne,

- trasy komunikacyjne,

- obszary wodne,

- zabytki architektury,

- obszary objęte ochroną konserwatorską,

- cmentarze,

- Obszary cenne przyrodniczo, obszary NATURA 2000.

W niektórych przypadkach prowadzenie elementów systemów energetycznych jest całkowicie niemożliwe, a dla pozostałych utrudnione, wymagające dodatkowych zabezpieczeń potwierdzonych odpowiednimi uzgodnieniami i pozwoleniami.

Ponadto w przypadku obszarów objętych ochroną konserwatorską mocno utrudnione może być prowadzenie działań termorenowacyjnych obiektów.

W każdym przypadku konieczne jest prowadzenie uzgodnień z konserwatorem zabytków.

W przypadku istnienia utrudnień należy dokonywać oceny zasadności pokonania przeszkody lub jej obejścia. Warto przy tym zauważyć, że odpowiedź w tej kwestii zależy również od rodzaju rozpatrywanego systemu sieciowego:

- najłatwiej i najtaniej przeszkody pokonują linie elektroenergetyczne,

- trudniej sieci gazowe,

- najtrudniej sieci ciepłownicze

### AKWENY I CIEKI WODNE

Teren miasta Ostróda leży w rejonie zlewni rzeki Drwęcy w dorzeczu Wisły. W obszarze miasta znajduje się 5 jezior, są to: jezioro Drwęckie, Pauzeńskie (Puzy), Kajkowskie (Sajmino), Perskie (Paskierz), Jakuba (Smordy). Jeziora: Drwęckie i Pauzeńskie wchodzą w skład Systemu Jezior Warmińskich. Oprócz tego znajdują się liczne mniejsze cieki wodne.

Jezioro Drwęckie

Jezioro Drwęckie zasilane jest wodami licznych cieków. Głównym dopływem jest Drwęca, wpadająca do południowo-wschodniej części zbiornika, w Ostródzie. 
W Ostródzie do jeziora uchodzi też ciek niosący wody z jeziora Pauzeńskiego. Od północy dopływa ciek z jeziora Piławki. Do wschodniego krańca rynny samborowskiej doprowadzone są wody z jeziora Jakuba, od północy - wody Kanału Elbląskiego. Ponadto od zachodniej części tej rynny uchodzi ciek z jeziora Iłgi, które jest połączone 
z Gilem Wielkim. Wody z jeziora Drwęckiego odprowadzane są przez rzekę Drwęce, wypływającą z zachodniego krańca jeziora, w okolicy wsi Samborowo.

Jezioro Pauzeńskie

Jezioro Pauzeńskie jest zbiornikiem bardzo płytkim i silnie zarastającym. Brzegi jeziora są zróżnicowane od płaskich i podmokłych do stromych. Jest to akwen o charakterze przepływowym, zasilanym wodami rzeki Szelężnicy oraz Kanału Ostródzkiego. Wody jeziora odprowadzane są ciekiem do jeziora Drwęckiego. Zlewnia bezpośrednia jest obszarem o rzeźbie płasko-falistej.

### KOMPLEKSY LEŚNE I ROŚLINNE

Lasy   zajmują   stosunkowo   nieduży   procent   powierzchni   miasta.  Wśród nich występują lasy sosnowe na siedliskach borowych, których duży kompleks leśny zwany   Knieją   Taborsko–Ostródzką   dochodzi   do   północnych   granic   miasta.  W obrębie granic miasta występują niewielkie kompleksy leśne, w tym sosny na siedliskach borowych,  a także na siedliskach żyźniejszych  sosny z domieszką gatunków liściastych  - głównie w części południowo–zachodniej.

Warunki mikroklimatyczne w tych lasach są na ogół korzystne. Odporność roślinności, podłoża glebowego i elementów abiotycznych  jest stosunkowo znaczna. Na podkreślenie zasługują także walory widokowe starszych lasów tego typu. Można je uznać zatem za przydatne do rekreacji   bez   szczególnych   ograniczeń,   zwłaszcza   jako   tereny   spacerowe   do   wypoczynku codziennego. Stosunkowo duże powierzchnie, głównie w północnej części miasta, zajmują lasy na siedliskach bagiennych, głównie ols. Charakteryzują się one znaczną wilgotnością podłoża wpływającą niekorzystnie na warunki mikroklimatyczne, utrudniającą swobodną penetrację wnętrza lasu, a także sprzyjającą występowaniu uciążliwej obfitości owadów. Jednocześnie odporność występującej tutaj roślinności, a także elementów podłoża, jest nieco zmniejszona.

Znaczne   powierzchnie   w   dolinach   i   obniżeniach   zajmuje   też   naturalna   roślinność hydrofilna (w tym krzewiasta), rozwinięta na terenach bagiennych, które ze względu na wysoki poziom  wód   gruntowych   i  słabe,   niestabilne  podłoże  nie  nadają  się do   wykorzystania   w działalności   ludzkiej.   Są   one   natomiast   na   ogół   wysoko   oceniane   pod   względem   swych wartości przyrodniczych.

### TRASY KOMUNIKACYJNE

Sieć drogowa.

Ostróda położona jest w zachodniej części województwa. Miasto jest ważnym węzłem komunikacyjnym, w którym przecinają się drogi kategorii krajowej, powiatowej i gminnej.

Drogi kategorii krajowej przebiegające przez miasto to drogi relacji:

- droga nr  7 (E-77)  Gdańsk -  Ostróda  - Warszawa,  zaliczono do dróg  ekspresowych, przebiega obwodnicą po wschodniej stronie miasta;

- droga   nr   16   Grudziądz   -   Ostróda   -   Olsztyn   -   Augustów   przebiegająca   ulicami 11-go Listopada, Jagiełły oraz Grunwaldzką;

- droga nr 15 Trzebnica - Ostróda przebiegająca przez ul. Lubawską.

Przez miasto przebiegają drogi powiatowe:

- droga nr 1230 N po śladzie ul. Olsztyńskiej (droga klasy L),

- droga nr 1243 N po śladzie ul. Czarnieckiego (droga klasy Z),

- droga nr 1245 N po śladzie ul. Plebiscytowej (droga klasy L),

- droga nr 1961 N p śladzie ul. Jaracza (droga klasy L),

pozostałe   drogi  powiatowe  włączają   się   do   dróg   kategorii   krajowej   lub

powiatowej.

Długość dróg:

- drogi  krajowe         – 12 335 m,

- drogi wojewódzkie  – brak,

- drogi powiatowe     – 38 449 m,

- drogi gminne          – 25 525 m.

Komunikacja PKS

Na terenie miasta zlokalizowane zostały przystanki przy ulicach: Słowackiego, Mickiewicza, Olsztyńska, 11 Listopada, Czarnieckiego, Grunwaldzka. Miasta posiada dworzec autobusowy zlokalizowany przy ul. Słowackiego przy dworcu PKP.

Komunikacja PKP

Przez miasto przebiega zelektryfikowana linia kolejowa nr 353 relacji Poznań Skandawa.

Komunikacja ZKM

Miasto Ostródę obsługuje Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o. Zajezdnia dla autobusów znajduje się przy ul. Grunwaldzkiej.

### TERENY PRZYRODNICZO CENNE- OBSZARY CHRONIONE

Na terenie Ostróda obszary, o najbogatszej różnorodności przyrodniczo-krajobrazowej objęto różnymi formami ochrony przyrody na mocy ustawy o ochronie przyrody. Zajmują one prawie 15% całego obszaru miasta.

Na terenie miasta Ostróda znajdują się następujące formy ochrony przyrody:

- Natura 2000:

- SOO „Dolina Drwęcy" PLH280001,

- Rezerwaty przyrody:

- rzeka Drwęca,

- Obszary chronionego krajobrazu:

- Kanału Elbląskiego,

- Lasów Taborskich.

- Pomniki przyrody

- dąb szypułkowy forma stożkowa (Ouercus robur Fastigiata) - 1 szt,

- dąb szypułkowy  (Ouercus robur) - 2szt.

Na terenie miasta Ostróda istnieje obszar o nazwie „Dolina Drwęcy", którego zasięg przedstawia poniższy uproszczony rysunek.

Rysunek 2: ,,Dolina Drwęcy"

Dolina Drwęcy stanowi jedną dwóch głównych osi ekologicznych kraju. Powiązania przestrzenne pomiędzy szeregiem struktur przyrodniczych zarówno o charakterze liniowym, jak i powierzchniowym, stanowią o wysokiej randze obszaru nie tylko 
w krajowym, ale też europejskim systemie ochrony przyrody.

Obszar ważny dla ochrony bogatej ichtiofauny i mozaiki siedlisk związanych z doliną rzeczną Stwierdzono tu występowanie 22 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Obszar Chronionego Krajobrazu Kanału Elbląskiego został ustanowiony rozporządzeniem nr 111 Wojewody Warmińsko-Mazruskiego (Dz. Urz. Nr 176, poz. 2580}. Obszar ten w mieście Ostróda obejmuje część jeziora Drwęckiego ( Rys.3). OChK Lasów Taborskich ustanowiony rozporządzeniem nr 150 Wojewody Warmińsko-Mazruskiego (Dz. Urz. Nr 179, poz. 2635) obejmuje w mieście Ostróda część jeziora Pauzeńskiego (rys. 3).

Rysunek 3: OchK w granicach administracyjnych miasta Ostróda

Oprócz tego W  części   kompleksów  leśnych   położonych   nad   jeziorami: Drwęckim,  Pauzeńskim  i Czarnym,   na   terenie   miasta   i   okolic,   wyznaczone   zostały   lasy   wodochronne.

Według koncepcji  sieci ekologicznej  ECONET-POLSKA,   cały  obszar  Ostródy położony   jest   w   obrębie  Zachodniomazurskiego   obszaru  węzłowego  o znaczeniu międzynarodowym. Przylegające do miasta tereny stanowią w większości  biocentra obszaru węzłowego – to jest obszary o najwyższej randze w hierarchii krajowej sieci ekologicznej.

### ZABYTKI

Na  terenie  miasta  Ostróda  nie  występują  zabytki wpisane  na  Listę  Światowego  Dziedzictwa  Kulturowego  UNESCO,  ani  też  takie,  które zostałyby uznane za Pomnik Historii. Ponadto  na  terenie  miasta  Ostróda  nie  występuje nowa  forma  ochrony zabytków,  jaką  jest  park  kulturowy.

W Ostródzie znajduje się 78 obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych, liczne stanowiska archeologiczne na terenie miasta i w okolicy prezentujące szerokie spektrum chronologiczne poczynając od neolitu aż po późne średniowiecze i czasy nowożytne.

Do  rejestru  zabytków  ruchomych  wpisanych  jest  ok. 140 obiektów. Są to przede wszystkim wyposażenia kościołów oraz pomniki i fontanny.

Łączna liczba zabytków szacowana jest na ok. 887. Spis wszystkich obiektów znajduje się w Załączniku 3. Spis obiektów zabytkowych Gminy Miejskiej Ostróda.

Zarówno weryfikacja zabytkowej zabudowy miasta w terenie, jak również analiza dostępnych  opracowań  i  materiałów  o  charakterze  archiwalnym  pozwoliły  dokonać podziału na następujące jednostki urbanistyczno-konserwatorskie:

Strefa Centrum   –  obszar  dawnego  starego  miasta  wraz  z  szerokim  kołnierzem urbanistycznym  obejmującym  większość  zabudowy  w  centrum miasta.  Teren  ten  od  zachodu  ogranicza  linia  brzegowa  jeziora Drwęckiego  oraz  ulica  Seweryna  Pieniężnego  do  skrzyżowania z ul. Władysława Jagiełły; od południa ul. W. Jagiełły; od wschodu od Szpitala przy ul. Grunwaldzkiej i Demokracji i od północy ulica Olsztyńska.

Północna Strefa Przemysłowa – obejmuje teren miasta historycznie związany  
z funkcjonowaniem  różnych  gałęzi  gospodarki:  młyn,  zakłady mięsne; a także obszar, na którym znajdują się urządzenia związane z funkcjonowaniem  kanału  Ostródzko-Elbląskiego.  Teren  ten  od południa  ogranicza  ulica  Olsztyńska,  od  wschodu i północy obwodnica łącząca Warszawę z Gdańskiem, od północnego-zachodu linia kanału, od zachodu linia brzegowa jeziora Drwęckiego.

Południowo-Wschodnia  Strefa  Przemysłowa  –  rejon  ulicy  Grunwaldzkiej  poczynając od skrzyżowania z ulicą Jagiełły, aż do wyjazdu z miasta.

Strefa  Linii  Kolejowej  –  obejmuje  swym  zasięgiem  wszelkie  obiekty  związane z działalnością kolei, a znajdujące się w granicach administracyjnych miasta.

Strefa  Okołojeziorna  –  obszar  związany  z  rejonem  ulicy  Turystycznej,  Juliusza Słowackiego, Spichrzowej i Sowińskiego.

Strefa Osiedli Satelitarnych – tereny osiedli występujące na obrzeżach Strefy Centrum o wyraźnie wyodrębnionych układach przestrzennych: osiedle Mrongowiusza, Plebiscytowe, Grunwaldzkie, a  także  zespoły zabudowy  w  rejonach  ulic:  Konstytucji i 3-go  Maja;  kwartał zamknięty ulicami 21-go Stycznia, Seweryna Pieniężnego 
i Stefana Czarnieckiego; zespół starej zabudowy w rejonach ulic Jana Chomki, Stefana Jaracza i Witkacego oraz zespół zabudowy w rejonach ulic Generała Zajączka 
i Partyzantów.

# ZŁOŻA KOPALIN NA TERENIE OSTRÓDY

W granicach miasta Ostróda brak jest złóż kopalin, które byłyby dostatecznie udokumentowane lub przedstawiałyby odpowiednią wartość eksploatacyjną Udokumentowane złoża kopalin posiadające koncesję na wydobycie występują na terenie sąsiadującym z miastem Ostróda - gminy wiejskiej Ostróda. Na terenie tym występują złoża kopalin pospolitych, do których zalicza się kruszywa naturalne. Głównie wykorzystuje się je w budownictwie i rolnictwie.

Brak jest na terenie miasta również udokumentowanych złóż kopalin energetycznych.

# KOSZTY POZYSKANIA ENERGII Z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ

Tabela 8: Koszty pozyskania energii z różnych źródeł

| 1. | Rodzaj nośnika | Zł/GJ |
| --- | --- | --- |
| 2. | Gaz GZ-50 | 28,97 |
| 3. | Gaz GZ 41,5 | 25,77 |
| 4. | Olej opałowy | 54,13 |
| 5. | Propan- butan | 55,95 |
| 6. | Energia elektryczna | 97,70 |
| 7. | Węgiel kamienny | 19,80 |
| 8. | Ekogroszek | 17,28 |
| 9 | Wierzba energetyczna | 18,70 |

Wykres 6: Koszty pozyskania energii z różnych źródeł

# ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA (PROGRAM OCHRONY POWIETRZA)

Zgodnie z Art. 18.

1. Do  zadań  własnych  gminy  w  zakresie  zaopatrzenia  w  energię  elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy:

- planowanie  i  organizacja  zaopatrzenia  w  ciepło,  energię  elektryczną              i  paliwa  gazowe  na obszarze gminy;

- planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy;

- finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy;

- planowanie i organizacja działań mających na celu racjonalizację zużycia energii         i promocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze gminy.

2. Gmina realizuje zadania, o których mowa w ust. 1, zgodnie z:

- odpowiednim programem ochrony powietrza przyjętym na podstawie art. 91 ustawy z dnia 7 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

Źródłami zanieczyszczeń powietrza w Ostródzie i w jej otoczeniu są:

- kotłownie węglowe,

- emitory technologiczne i kotłownie zabudowy produkcyjnej, składowej i usługowej,

- osiedla domów jednorodzinnych,

- składowiska odpadów – pyły, zanieczyszczenia chemiczne i mikrobiologiczne powietrza,

- pojazdy  samochodowe,  szczególnie  poruszające  się  wzdłuż  ulic  ruchu  tranzytowego

- stacje benzynowe,

W ocenie rocznej za rok 2010 i 2011 uwzględniono nowy podział kraju na strefy, określony w założeniach  do  projektu  oraz  w  projekcie  ustawy  o  zmianie  ustawy  -  Prawo  ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, z dnia 11 stycznia 2011 roku.            W dokumentach tych zawarto transpozycję Dyrektywy 2008/50/WE do prawa polskiego. Według nowego podziału strefami  są:  aglomeracja  o  liczbie  mieszkańców  powyżej  250  tys.,  miasto  o  liczbie mieszkańców  powyżej  100  tys.,  pozostały  obszar  województwa. Zgodnie z nowym podziałem miasto Ostródę zakwalifikowano do strefy warmińsko-mazurskiej.

W raporcie rocznym WIOŚ w Olsztynie za rok 2010 i 2011 określono klasy jakości powietrza dla strefy warmińsko-mazurskiej. Oznaczenie  klas przyjęto wg. instrukcji WIOŚ :

-     A   -   jeżeli   stężenia   zanieczyszczenia   na   terenie   strefy   nie   przekraczają

odpowiednio  poziomów  dopuszczalnych  ,  poziomów  docelowych,  poziomów

celów długoterminowych

-     B  -  jeżeli  stężenia  zanieczyszczeń  na  terenie  strefy  przekraczają  poziomy

dopuszczalne lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych             o margines tolerancji

-     C  - jeżeli  stężenia  zanieczyszczeń  na  terenie  strefy  przekraczają  poziomy

dopuszczalne  powiększone  o  margines  tolerancji,  w  przypadku  gdy  margines

tolerancji  nie  jest  określony  –  poziomy  dopuszczalne,  poziomy  docelowe,

poziomy celów długoterminowych

Tabela 9:    Jakość powietrza wg. klas dla poszczególnych zanieczyszczeń dla strefy warmińsko-mazurskiej zgodnie z raportem WIOŚ za 2010rok.

| Substancja w powietrzu | Klasa |
| --- | --- |
| Azot (NO2) | A |
| Siarka (SO2) | A |
| Tlenek węgla (CO) | A |
| Benzen (C6H6) | A |
| Pył zawieszony PM10 | C |
| Benzo(a)piranu (BaP) | C |
| Ołowiu (Pb) | A |

Tabela 10:  Jakość powietrza wg. klas dla poszczególnych zanieczyszczeń dla strefy warmińsko-mazurskiej (w kótrej znajduje się Ostróda) zgodnie z raportem WIOŚ za 2011rok.

| Substancja w powietrzu | Klasa |
| --- | --- |
| Azot (NO2) | A |
| Siarka (SO2) | A |
| Tlenek węgla (CO) | A |
| Benzen (C6H6) | A |
| Pył zawieszony PM10 | C |
| Benzo(a)piranu (BaP) | C |
| Ołowiu (Pb) | A |

# OCENA AKTUALNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE

W tym rozdziale został opisany aktualny stan zaopatrzenia Ostródy w czynniki energetyczne: ciepło, energię elektryczną, gaz i inne.

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO

Znaczna część zabudowy mieszkalno – usługowej Ostródy jest podłączona do centralnej sieci ciepłowniczej. Energia cieplna jest dostarczana głównie do terenów zabudowy o wysokiej intensywności, położonej w centrum miasta i na terenie dużych osiedli mieszkaniowych. Jej źródłem jest system  kotłowni. Są to obiekty wbudowane lub wolnostojące, wytwarzające ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania 
i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Część potrzeb miasta jest pokrywana z wykorzystaniem indywidualnych rozwiązań grzewczych. Szczególnie dotyczy to budynków zlokalizowanych poza terenem centrum i dużych osiedli mieszkaniowych (jednorodzinnych). Ciepło jest w tych przypadkach wytwarzane w indywidualnych kotłowniach, spalających przede wszystkim paliwa stałe: węgiel, koks i drewno. Te same paliwa wykorzystywane są w piecach kaflowych oraz w piecach innej konstrukcji. W nowobudowanych domach jednorodzinnych instaluje się także kotłownie spalające gaz płynny i olej opałowy. Do ogrzewania niewielkich powierzchni wykorzystywana jest także energia elektryczna.

Jednym z ważniejszych elementów w planowaniu energetycznym jest określenie wielkości zapotrzebowania na ciepło w danym regionie. Większość analiz i publikacji na temat zużycia ciepła dotyczy dużych aglomeracji miejskich, w których istnieją systemy ciepłownicze składające się ze scentralizowanych źródeł ciepła i sieci cieplnych obejmujących cały teren miasta. Należy jednak mieć na uwadze to, że prawie 40% ludności kraju mieszka na terenach o małym stopniu zurbanizowania, na których nie jest możliwe zasilanie w ciepło budynków z systemów scentralizowanych. Odbiorcy na tych terenach mają znaczący udział w krajowym rynku ciepła.

Ocena wielkości zapotrzebowania na ciepło takich obszarów jest zadaniem znacznie trudniejszym niż w odniesieniu do odbiorców miejskich (tylko z scentralizowanym systemem grzewczym). Na tych terenach udział  obiektów wyposażonych                      w indywidualne źródła ciepła jest duży, a władze nie dysponują danymi na temat wielkości i struktury zużycia energii cieplnej. Ocena potrzeb energetycznych                  w obiektach może być wykonana przez sporządzenie uproszczonych audytów energetycznych.

Na podstawie badań oszacowano wartość zużycia energii w gminie w zależności od liczby mieszkańców.

| Wartość zużycia energii o liczbie mieszkańców [Mk] | Wartość średniego rocznego zapotrzebowania na ciepło [TJ] |
| --- | --- |
| do 1999 | 54,6 TJ |
| 2000-4999 | 105,8 TJ |
| 5000-6999 | 159,5 TJ |
| 7000-9999 | 216,2 TJ |
| 10000-19999 | 340,1 TJ |
| powyżej 20000 | 581,9 TJ |

Opracowanie: Małgorzata Trojanowska, Tomasz Szulc

Średnio w przeliczeniu na 1 mieszkańca wskaźnik waha się od 17,4-44,6 GJ/Mk.

Średni przyjmuje się 26,2 GJ/Mk.

W mieście jest obecnie ok. 34047 mieszkańców.

Mk* 26,2 GJ/Mk =   26,2 * 34047=892031,4 GJ

MPEC

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Ostródzie,  14-100 Ostróda  ul. Marszałka Piłsudskiego 21, 100% własności skarbu Gminy Miejskiej Ostróda. Spółka posiada koncesję na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz koncesję na wytwarzanie ciepła. Sprzedaż ciepła odbywa się w oparciu o Taryfę dla ciepła stanowiącą załącznik do decyzji Prezesa URE z dnia 30 sierpnia 2012 roku Nr OGD-4210-31(12)2012/442/XBB.

Instalacja Kotłowni Rejonowej wyposażona jest w cztery kotły grzewcze tj. dwa kotły wodne typ WR-10, jeden kocioł wodny typ WR-5 oraz jeden WR-17-N.

Trzy kotły zostały wyprodukowane przez „SEFAKO” Sędziszowską Fabrykę Kotłów 
w Sędziszowie, a kocioł WR-17-N został wyprodukowany przez Energoserwis Lublin. Kotły są pod stałym dozorem Urzędu Dozoru Technicznego. Zabezpieczenie kotłów stanowią zawory bezpieczeństwa.

Kotły WR-10 -011

- Typ kotła – wodny, z rusztem mechanicznym (typ Rtw 2560), z układaniem warstwy węgla warstwownicą oraz z mechanicznym podmuchem i wyciągiem,

- Powierzchnia grzewcza - 740 m2,

- Pojemność - 5,14 m3,

- Wydajność nominalna pojedynczego kotła WR-10 w cieple wynosi 41.87 GJ/h = 10 Gcal/h = 11,6 MW = ilości produkowanego z kotła ciepła,

- Sprawność energetyczna każdego kotła WR-10-011wynosi po 82% przy opalaniu samym węglem, a 80% przy opalaniu mieszankami z biomasą.

Kocioł typu WR-5-022:

- Typ kotła – wodny, z rusztem mechanicznym (typ RŁ-5), z układaniem warstwy węgla warstwownicą oraz z mechanicznym podmuchem i wyciągiem,

- Powierzchnia grzewcza - 490 m2,

- Pojemność - 3,1 m3,

- Wydajność nominalna  kotła WR-5 w cieple:  20,9 GJ/h = 5,0 Gcal/h = 5,8 MW= ilości produkowanego z kotła ciepła,

- Sprawność energetyczna kotła WR-5-022 wynosi 82% przy opalaniu samym węglem, a 80% przy stosowaniu mieszanek.

Kocioł typu WR-17-N:

- Typ kotła – wodny, z rusztem mechanicznym (typ RTWC 2970), z układaniem warstwy węgla warstwownicą oraz z mechanicznym podmuchem i wyciągiem,

- Powierzchnia grzewcza - 802 m2,

- Pojemność – 11,3 m3,

- Wydajność nominalna  kotła WR-17-N w cieple: 60,23 GJ/h = 14,41 Gcal/h = 17 MW= ilości produkowanego z kotła ciepła

Sprawność energetyczna  kotła WR-17-N wynosi 82% przy opalaniu samym węglem,
 a 80% przy stosowaniu mieszanek

Produkcja i sprzedaż ciepła

Tabela 11: Produkcja i sprzedaż ciepła

| Sezon grzewczy | Produkcja GJ | Sprzedaż GJ | Mieszkalnictwo Sprzedaż GJ | Przemysł, usługi, pozostałe Sprzedaż GJ | Wagowy udział spalania biomasy (zrębki, kora, trocina) do całości zużytego węgla kamiennego i biomasy % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008/2009 | 286626 | 274238 | 189142 | 85096 | 5,64 (za rok 2008) |
| 2009/2010 | 314065 | 299410 | 203299 | 96111 | 7,32 (za rok 2009) |
| 2010/2011 | 325715 | 300200 | 211041 | 89159 | 4,96 (za rok 2010) |
| 2011/2012 | 287880 | 261653 | 183942 | 77711 | 5,76 (za rok 2011) |
| 2012/2013 | 301124 | 270466 | 190138 | 80328 | 3,38 (za rok 2012) |

Wykaz węzłów ciepłowniczych

Tabela 12: Wykaz węzłów ciepłowniczych

| WYKAZ WĘZŁÓW CIEPLNYCH MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W OSTRÓDZIE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nr węzła | Adres węzła |  | Moc zamówiona | Funkcja węzła | Rodzaj węzła |  |
| 1 | W-19 | 21 Stycznia | 3 | 0,701 | co | grupowy |  |
| 2 | W-98 | 21 Stycznia | 20 | 0,153 | co | indywidualny |  |
| 3 | W-97 | 21 Stycznia | 18 | 0,162 | co | indywidualny |  |
| 4 | W-94 | 21 Stycznia | 16 | 0,459 | co | indywidualny |  |
| 5 | W-76 | 21 Stycznia | 32 | 0,104 | co | indywidualny |  |
| 6 | W-37 | 21 Stycznia | 24 | 0,54 | co | indywidualny |  |
| 7 | W-39 | 21 Stycznia | 37 | 0,336 | co | indywidualny |  |
| 8 | W-40 | 21 Stycznia | 41 | 0,117 | co | indywidualny |  |
| 9 | W-195 | 21 Stycznia hala |  | 0,18 | co | indywidualny |  |
| 10 | W-58 | Armii Krajowej | 6 | 0,41 | co | grupowy |  |
| 11 | W-59 | Armii Krajowej | 5 | 0,07 | co+cw | indywidualny |  |
| 12 | W-217 | BIEDRONKA |  | 0,16 | co+cw | indywidualny |  |
| 13 | W-10 | Chrobrego | 3 | 0,16 | co+cw | indywidualny |  |
| 14 | W-153 | Chrobrego | 6 | 0,555 | co+cw | indywidualny |  |
| 15 | W-18 | Chrobrego | 2 | 0,351 | co+cw | grupowy |  |
| 16 | W-219 | Cuiri-Sklodowskiej |  | 0,15 | co+cw | indywidualny |  |
| 17 | W-17 | Czarnieckiego | 55 | 0,18 | co+cw | indywidualny |  |
| 18 | W-20 | Czarnieckiego | 63 | 1,153 | co+cw | grupowy |  |
| 19 | W-112 | Czarnieckiego | 67C | 0,063 | co+cw | indywidualny |  |
| 20 | W-104 | Czarnieckiego | 32A | 0,227 |  | indywidualny |  |
| 21 | W-95 | Czarnieckiego | 32B | 0,15 |  | indywidualny |  |
| 22 | W-148 | Czarnieckiego | 30 | 0,116 | co+cw | indywidualny |  |
| 23 | W-149 | Czarnieckiego | 28 | 0,052 | co | indywidualny |  |
| 24 | W-150 | Czarnieckiego | 26 | 0,095 | co+cw | grupowy |  |
| 25 | W-115 | Czarnieckiego | 39 | 0,11 | co+cw | indywidualny |  |
| 26 | W-170 | Czarnieckiego | 35 | 0,08 | co | indywidualny |  |
| 27 | W-54 | Czarnieckiego | 23 | 0,12 | co | grupowy |  |
| 28 | W-61 | Czarnieckiego | 21 | 0,563 | co+cw | grupowy |  |
| 29 | W-89 | Czarnieckiego | 19 | 0,154 | co+cw | indywidualny |  |
| 30 | W-144 | Czarnieckiego | 13 | 0,264 | co+cw | indywidualny |  |
| 31 | W-145 | Czarnieckiego | 15a | 0,332 | co+cw | indywidualny |  |
| 32 | W-143 | Czarnieckiego | 13a | 0,332 | co+cw | indywidualny |  |
| 33 | W-63 | Czarnieckiego | 14 | 0,255 | co | indywidualny |  |
| 34 | W-134 | Czarnieckiego | 18 | 0,08 | co+cw | indywidualny |  |
| 35 | W-109 | Czarnieckiego | 4 | 0,18 | co+cw | indywidualny |  |
| 36 | W-130 | Czarnieckiego | 2 | 0,095 | co+cw | indywidualny |  |
| 37 | W-180 | Czarnieckiego | 3 | 0,15 | co | indywidualny |  |
| 38 | W-213 | Czarnieckiego | 16A | 0,154 | co+cw | indywidualny |  |
| 39 | W-214 | Czarnieckiego | 22 | 0,096 | co | grupowy |  |
| 40 | W-225 | Czarnieckiego | 38A | 0,43 | co+cw | indywidualny |  |
| 41 | W-226 | Czarnieckiego | 33 | 0,09 | co | indywidualny |  |
| 42 | W-147 | Demokracji | 1 | 0,109 | co | indywidualny |  |
| 43 | W-60 | Drwęcka | 7 | 0,18 | co | indywidualny |  |
| 44 | W-75 | Grunwaldzka | 37 | 0,475 | co+cw | indywidualny |  |
| 45 | W-3 | Grunwaldzka | 19 | 0,3 | co+cw | grupowy |  |
| 46 | W-116 | Grunwaldzka | 19B | 0,106 | co+cw | indywidualny |  |
| 47 | W-2 | Grunwaldzka | 41 | 0,095 | co | indywidualny |  |
| 48 | W-5 | Grunwaldzka | 50 | 0,05 | co | indywidualny |  |
| 49 | W-50 | Grunwaldzka | 16 | 0,557 | co | grupowy |  |
| 50 | W-74 | Grunwaldzka | 22a | 0,133 | co | indywidualny |  |
| 51 | W-49 | Grunwaldzka | 24 | 0,1 | co | indywidualny |  |
| 52 | W-135 | Grunwaldzka | 14 | 0,318 | co+cw | indywidualny |  |
| 53 | W-53 | Grunwaldzka | 6 | 0,57 | co+cw | grupowy |  |
| 54 | W-55 | Grunwaldzka | 4a | 0,167 | co+cw | indywidualny |  |
| 55 | W-56 | Grunwaldzka | 4 | 0,35 | co+cw | indywidualny |  |
| 56 | W-57 | Grunwaldzka | 11 | 0,258 | co | grupowy |  |
| 57 | W-167 | Grunwaldzka | 41 | 0,095 | co+cw+ct | indywidualny |  |
| 58 | W-191 | Grunwaldzka | 39 | 0,02 | co+cw | indywidualny |  |
| 59 | W-208 | Grunwaldzka | 27 | 0,112 | co | indywidualny |  |
| 60 | W-137 | Herdera | 6 | 0,2 | co+cw | indywidualny |  |
| 61 | W-154 | Herdera | 4a | 0,07 | co+cw | indywidualny |  |
| 62 | W-156 | Herdera | 2 | 0,07 | co+cw | indywidualny |  |
| 63 | W-172 | J.W. | 12 | 0,529 | co+cw | indywidualny | Nieczynne |
| 64 | W-173 | J.W. | 8 | 0,843 | co+cw | indywidualny |  |
| 65 | W-175 | J.W. | 39 | 0,438 | co+cw | indywidualny |  |
| 66 | W-176 | J.W. | 17 | 0,816 | co+cw | indywidualny |  |
| 67 | W-174 | J.W. | 73 | 0,588 | co+cw | indywidualny |  |
| 68 | W-164 | Jagiełły | 2 | 0,27 | co+cw | indywidualny |  |
| 69 | W-162 | Jagiełły | 2B | 0,25 | co+cw | indywidualny |  |
| 70 | W-165 | Jagiełły | 2A | 0,275 | co+cw | indywidualny |  |
| 71 | W-4 | Jagiełły | 1 | 0,8 | co+cw | indywidualny |  |
| 72 | W-6 | Jagiełły | 3 | 0,08 | co+cw | indywidualny |  |
| 73 | W-7 | Jagiełły | 5 | 0,35 | co+cw | indywidualny |  |
| 74 | W-8 | Jagiełły | 5B | 0,35 | co+cw | indywidualny |  |
| 75 | W-9 | Jagiełły | 5C | 0,2 | co+cw | indywidualny |  |
| 76 | W-11 | Jagiełły | 5A | 0,35 | co+cw | indywidualny |  |
| 77 | W-13 | Jagiełły | 7A | 0,18 | co+cw | indywidualny |  |
| 78 | W-12 | Jagiełły | 7 | 0,171 | co+cw | indywidualny |  |
| 79 | W-14 | Jagiełły | 7C | 0,185 | co+cw | indywidualny |  |
| 80 | W-15 | Jagiełły | 7B | 0,178 | co+cw | indywidualny |  |
| 81 | W-16 | Jagiełły | 7D | 0,167 | co+cw | indywidualny |  |
| 82 | W-90 | Jagiełły | 11 | 0,059 | co | indywidualny |  |
| 83 | W-99 | Jagiełły | 9A | 0,095 | co | indywidualny |  |
| 84 | W-105 | Jagiełły | 9 | 0,178 | co | indywidualny |  |
| 85 | W-100 | Jagiełły | 11A | 0,059 | co | indywidualny |  |
| 86 | W-91 | Jagiełły | 13 | 0,059 | co | indywidualny |  |
| 87 | W-101 | Jagiełły | 13A | 0,104 | co | indywidualny |  |
| 88 | W-92 | Jagiełły | 15 | 0,059 | co | indywidualny |  |
| 89 | W-103 | Jagiełły | 17A | 0,104 | co | indywidualny |  |
| 90 | W-93 | Jagiełły | 17 | 0,059 | co | indywidualny |  |
| 91 | W-102 | Jagiełły | 15A | 0,113 | co | indywidualny |  |
| 92 | W-96 | Jagiełły | 19 | 0,088 | co | indywidualny |  |
| 93 | W-36 | Jagiełły | 35 | 0,449 | co+cw | indywidualny |  |
| 94 | W-45 | Jagiełły | 37 | 0,113 | co+cw | indywidualny |  |
| 95 | W-62 | Jana Pawła II | 1 | 0,044 | co | indywidualny |  |
| 96 | W-114 | Jana Pawła II | 3a | 0,22 | co+cw | indywidualny |  |
| 97 | W-65 | Jana Pawła II | 7b | 0,11 | co+cw | indywidualny |  |
| 98 | W-64 | Jana Pawła II | 7a | 0,08 | co+cw | indywidualny |  |
| 99 | W-169 | Jana Pawła II | 9 | 0,52 | co+cw+ct | indywidualny |  |
| 100 | W-168 | Jana Pawła II | 9a | 0,642 | co+cw+ct | indywidualny |  |
| 101 | W-66 | Jana Pawła II | 4a | 0,07 | co+cw | indywidualny |  |
| 102 | W-220 | Jana Pawła II | 9 | 0,486 | co+cw+ct | indywidualny |  |
| 103 | W-129 | Jaracza | 26a | 1,016 | co+cw | grupowy |  |
| 104 | W-183 | Jaracza | 21b | 0,26 | co+cw | indywidualny |  |
| 105 | W-118 | Jaracza | 21a | 0,32 | co+cw | indywidualny |  |
| 106 | W-127 | Jaracza | 14b | 0,3 | co+cw | indywidualny |  |
| 107 | W-128 | Jaracza | 14c | 0,35 | co+cw | indywidualny |  |
| 108 | W-267 | Jaracza | orlik | 0,02 | co+cw | indywidualny |  |
| 109 | W-215 | Jaracza | 23 | 0,12 | co | grupowy |  |
| 110 | W-35 | Kętrzynskiego | 22 | 0,028 | co | indywidualny |  |
| 111 | W-34 | Kętrzynskiego | 24 | 0,06 | co | indywidualny |  |
| 112 | W-48 | Kopernika | 8a | 0,484 | co | grupowy |  |
| 113 | W-51 | Kopernika | 25 | 0,148 | co+cw | indywidualny |  |
| 114 | W-136 | Kopernika | 27 | 0,045 | co+cw | indywidualny |  |
| 115 | W-52 | Kopernika | 21a | 0,12 | co+cw | indywidualny |  |
| 116 | W-138 | Kościuszki | 29 | 0,1 | co+cw | indywidualny |  |
| 117 | W-155 | Kościuszki | 22a | 0,297 | co+cw | indywidualny |  |
| 118 | W-111 | Kościuszki | 22 | 0,34 | co+cw+ct | indywidualny |  |
| 119 | W-151 | Kościuszki | 2 | 0,35 | co+cw | indywidualny |  |
| 120 | W-140 | Kościuszki | 11 b | 0,116 | co | indywidualny |  |
| 121 | W-157 | Kościuszki | 12 | 0,06 | co+cw | indywidualny |  |
| 122 | W-139 | Kościuszki | 14 | 0,3 | co+cw | indywidualny |  |
| 123 | W-206 | Kościuszki | 5 | 0,024 | co | grupowy |  |
| 124 | W-67 | Mickiewicza | 15 | 0,337 | co | indywidualny |  |
| 125 | W-131 | Mickiewicza | 13B | 0,13 | co+cw | indywidualny |  |
| 126 | W-113 | Mickiewicza | 8 | 0,105 | co+cw | indywidualny |  |
| 127 | W-72 | Mickiewicza | 22 | 0,178 | co | indywidualny |  |
| 128 | W-73 | Mickiewicza | 24 | 0,582 | co | indywidualny |  |
| 129 | W-222 | Mickiewicza | 9A | 0,015 | co | indywidualny |  |
| 130 | W-201 | Mickiewicza | 17 | 1,082 | co+cw+ct | indywidualny |  |
| 131 | W-218 | Mickiewicza | 15 | 0,095 | co+cw+ct | indywidualny |  |
| 132 | W-110 | Olsztyńska | 2 | 0,057 | co | indywidualny |  |
| 133 | W-224 | Olsztyńska | 6 | 0,1 | co+cw | indywidualny |  |
| 134 | W-123 | Osiedle Młodych | 8 | 0,2 | co+cw | indywidualny |  |
| 135 | W-122 | Osiedle Młodych | 3 | 0,18 | co+cw | indywidualny |  |
| 136 | W-124 | Osiedle Młodych | 4 | 0,241 | co+cw | indywidualny |  |
| 137 | W-125 | Osiedle Młodych | 5 | 0,252 | co+cw | indywidualny |  |
| 138 | W-126 | Osiedle Młodych | 6 | 0,135 | co+cw | indywidualny |  |
| 139 | W-120 | Osiedle Młodych | 2 | 0,216 | co+cw | indywidualny |  |
| 140 | W-119 | Osiedle Młodych | 1 | 0,18 | co+cw | indywidualny |  |
| 141 | W-121 | Osiedle Młodych | 7 | 0,07 | co+cw | indywidualny |  |
| 142 | W-1 | Paderewskiego | 4 | 0,618 | co+cw | grupowy |  |
| 143 | W-77 | Paderewskiego | 3 | 0,115 | co | indywidualny |  |
| 144 | W-179 | Paderewskiego | 1a | 0,3 | co | indywidualny |  |
| 145 | W-152 | Paderewskiego | 2A | 0,2 | cw | indywidualny |  |
| 146 | W-181 | Piastowska | 2 | 0,32 | co+cw | indywidualny |  |
| 147 | W-182 | Piastowska | 2A | 0,2 | co+cw | indywidualny |  |
| 148 | W-166 | Piastowska | 1 | 0,3 | co+cw | indywidualny |  |
| 149 | W-186 | Piastowska | 4 | 0,32 | co+cw | indywidualny |  |
| 150 | W-188 | Piastowska | 4a | 0,26 | co+cw | indywidualny |  |
| 151 | W-200 | Piastowska | Orlik | 0,043 | co+cw | indywidualny |  |
| 152 | W-192 | Piastowska | 7 | 0,13 | co+cw | indywidualny |  |
| 153 | W-193 | Piastowska | 7a | 0,28 | co+cw | indywidualny |  |
| 154 | W-194 | Piastowska | 7b | 0,13 | co+cw | indywidualny |  |
| 155 | W-106 | Pieniężnego | 41 | 0,024 | co | indywidualny |  |
| 156 | W-27 | Pieniężnego | 30 | 0,314 | co+cw | indywidualny |  |
| 157 | W-161 | Pieniężnego | 35 | 0,1 | co+cw | indywidualny |  |
| 158 | W-163 | Pieniężnego | 35b | 0,1 | co+cw | indywidualny |  |
| 159 | W-78 | Pieniężnego | 28b | 0,3 | co+cw | indywidualny |  |
| 160 | W-158 | Pieniężnego | 28c | 0,188 | co+cw | indywidualny |  |
| 161 | W-160 | Pieniężnego | 28d | 0,196 | co+cw | indywidualny |  |
| 162 | W-184 | Pieniężnego | 35A | 0,1 | co+cw | indywidualny |  |
| 163 | W-142 | Pieniężnego | 8 | 0,25 | co+cw | indywidualny |  |
| 164 | W-199 | Pieniężnego | 6 | 0,274 | co+cw | indywidualny |  |
| 165 | W-46 | Piłsudskiego | 4 | 0,3 | co+cw+ct | indywidualny |  |
| 166 | W-47 | Piłsudskiego | 4 | 0,408 | co+cw | indywidualny |  |
| 167 | W-189 | Pionierska |  | 0,2 | co+cw | indywidualny |  |
| 168 | W-69 | Pl. Tysiąclecia | 4 | 0,27 | co | indywidualny |  |
| 169 | W-70 | Pl. Tysiąclecia | 8 | 0,225 | co | indywidualny |  |
| 170 | W-79 | Pl. Tysiąclecia | 3 | 0,036 | co | indywidualny |  |
| 171 | W-80 | Pl. Tysiąclecia | 1 | 0,348 | co | indywidualny |  |
| 172 | W-82 | Pl. Tysiąclecia | 5 | 0,05 | co | indywidualny |  |
| 173 | W-83 | Pl. Tysiąclecia | 7 | 0,07 | co | indywidualny |  |
| 174 | W-84 | Pl. Tysiąclecia | 9 | 0,065 | co | indywidualny |  |
| 175 | W-85 | Pl. Tysiąclecia | 11 | 0,07 | co | indywidualny |  |
| 176 | W-86 | Pl. Tysiąclecia | 13 | 0,02 | co | indywidualny |  |
| 177 | W-88 | Pl. Tysiąclecia | 17 | 0,07 | co | indywidualny |  |
| 178 | W-87 | Pl. Tysiąclecia | 15 | 0,05 | co | indywidualny |  |
| 179 | W-132 | Poniatowskiego | 3 | 0,124 | co+cw | indywidualny |  |
| 180 | W-23 | Poniatowskiego | 4 | 0,145 | co+cw | grupowy |  |
| 181 | W-107 | Przedszkolna | 1 | 0,1 | co+cw | indywidualny |  |
| 182 | W-159 | Przedszkolna | 16 | 0,047 | co+cw | indywidualny |  |
| 183 | W-81 | Puławskiego | 6 | 0,04 | co | indywidualny |  |
| 184 | W-117 | Racławicka | 7 | 0,17 | co+cw | indywidualny |  |
| 185 | W-204 | Racławicka | 5A | 0,28 | co+cw | indywidualny |  |
| 186 | W-216 | Racławicka | 1 | 0,28 | co+cw | indywidualny |  |
| 187 | W-221 | Racławicka | 9 | 0,184 | co+cw | indywidualny |  |
| 188 | W-21 | Rycerska | 8 | 1,02 | co+cw | grupowy |  |
| 189 | W-22 | Rycerska | 5 | 0,17 | co+cw | indywidualny |  |
| 190 | W-185 | Rycerska | 5 | 0,175 | co+cw+ct | indywidualny |  |
| 191 | W-133 | Sienkiewicza | 12 | 0,105 | co+cw | indywidualny |  |
| 192 | W-187 | Sobieskiego | 12 | 0,47 | co+cw | indywidualny |  |
| 193 | W-190 | Sobieskiego | 1 | 0,116 | co | indywidualny |  |
| 194 | W-196 | Sobieskiego | 3b | 0,151 | co+cw | indywidualny |  |
| 195 | W-197 | Sobieskiego | 3 | 0,065 | co+cw | indywidualny |  |
| 196 | W-203 | Sobieskiego | 5 | 0,713 | co | indywidualny |  |
| 197 | W-198 | Sobieskiego | 4 | 0,17 | co | indywidualny |  |
| 198 | W-202 | Sobieskiego | 3a | 0,078 | co | indywidualny |  |
| 199 | W-209 | Sobieskiego | bar | 0,012 | co+cw | indywidualny |  |
| 200 | W-212 | Sobieskiego | 10 | 0,05 | co | indywidualny |  |
| 201 | W-290 | Sobieskiego | 14 | 0,015 | co | indywidualny |  |
| 202 | W-223 | Sobieskiego | 9 | 0,012 | co | indywidualny |  |
| 203 | W-210 | Sobieskiego nr 4 | 3C | 0,37 | co+cw | indywidualny |  |
| 204 | W-211 | Sobieskiego nr5 | 3C | 0,151 | co+cw | indywidualny |  |
| 205 | W-25 | Sportowa | 1 | 0,7 | co+cw | indywidualny |  |
| 206 | W-28 | Stępowskiego | 1 | 0,101 | co | indywidualny |  |
| 207 | W-29 | Stępowskiego | 3 | 0,097 | co | indywidualny |  |
| 208 | W-30 | Stępowskiego | 5 | 0,055 | co | indywidualny |  |
| 209 | W-31 | Stępowskiego | 7 | 0,07 | co | indywidualny |  |
| 210 | W-32 | Stępowskiego | 9 | 0,101 | co | indywidualny |  |
| 211 | W-33 | Stępowskiego | 11 | 0,07 | co | indywidualny |  |
| 212 | W-38 | Stępowskiego | 31 | 0,221 | co+cw | grupowy |  |
| 213 | W-171 | Stępowskiego | 31a | 0,025 | co+cw | indywidualny |  |
| 214 | W-42 | Stępowskiego | 12 | 0,16 | co+cw | grupowy |  |
| 215 | W-41 | Stępowskiego | 6 | 0,361 | co+cw | grupowy |  |
| 216 | W-43 | Stępowskiego | 23 | 0,245 | co+cw | grupowy |  |
| 217 | W-44 | Stępowskiego | 15 | 0,612 | co+cw | grupowy |  |
| 218 | W-177 | Stępowskiego | 29 | 0,18 | co+cw | indywidualny |  |
| 219 | W-205 | Wojska Polskiego | 12 | 0,415 | co+cw | indywidualny |  |
| 220 | W-68 | Wyspiańskiego | 2 | 0,211 | co+cw | indywidualny |  |
| 221 | W-178 | Wyszyńskiego | hotel | 0,335 | co+cw+ct | indywidualny |  |
| 222 | W-146 | Wyszyńskiego | 11 | 0,09 | co | indywidualny |  |
| 223 | W-141 | Wyszyńskiego | 2 | 0,3 | co | indywidualny |  |
| 224 | W-71 | Zamkowa | 2 | 0,5 | co+cw | indywidualny |  |
| 225 | W-24 | Zawiszy Czarnego | 4 | 0,902 | co+cw | grupowy |  |
| 226 | W-108 | Żeromskiego | 4 | 0,225 | co | grupowy |  |
| 227 | W-26 | Żeromskiego | 20 | 0,07 | co | grupowy |  |
|  |  | Razem |  | 52,711 |  |  |  |
| 1). Wszystkie węzły są wyposażone w liczniki ciepła MULTICAL. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2). Każdy węzeł posiada automatykę pogodową i regulator różnicy ciśnień na przyłączu do sieci miejskiej |  |  |  |  |  |  |  |
| 3). Węzły cieplne, które są własnością MPEC wyposażone są w telemetrię z możliwością zdalnej regulacji paramentów pracy węzłów. |  |  |  |  |  |  |  |

Sieć cieplna

Sieć cieplną na terenie miasta przedstawia Załącznik 4. Mapa sieci cieplnej.

Około 60% obszaru miasta Ostródy posiada miejską sieć ciepłowniczą. Do miejskiej sieci ciepłowniczej podłączone jest tylko budownictwo wielorodzinne. Są perspektywy podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej budownictwa jednorodzinnego oraz starej zabudowy wielorodzinnej w centrum miasta.

Pozostałe kotłownie

Poza kotłownią rejonową MPEC Sp. z o. o. w Ostródzie posiada trzy maleńkie kotłownie opalane gazem ziemnym o mocy odpowiednio 130 kW, 60 kW i 35 kW.

## CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU ELEKTRO

Aktualne zużycie energii elektrycznej na terenie Ostródy przedstawiają poniższa tabela

i wykres.

Tabela 13: Zużycie energii elektrycznej/ mieszkańca w kWh  w latach 2002-2011

| lata | 2002 | 2005 | 2008 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zużycie | 606,0 | 436,6 | 701,4 | 783,4 |

Wykres 7: Zużycie energii elektrycznej w latach 2002-2011

Tabela 14: Zużycie energii elektrycznej w MWh

| lata/rodzaj | Przedsiębiorstwie | wysokie napięcie | średnie napięcie | niskie taryfa C | niskie taryfa G | taryfa R | nielegalny pobór | razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 364,84 |  | 15832,63 | 27232,46 | 24101,61 | 18,06 | 53,73 | 67623,3 |
| 2008 | 367,58 |  | 16005,28 | 28956,26 | 26026,12 | 17,54 |  | 71372,8 |
| 2009 | 376,47 |  | 15208,97 | 29328,36 | 27034,81 | 20,76 | 16,13 | 78804,5 |
| 2010 | 410,84 |  | 14411,78 | 26383,78 | 28419,11 | 21,54 | 35,57 | 75957,5 |
| 2011 |  |  | 14880,79 | 20986,28 | 29438,90 |  |  | 74054,1 |

Dane: Energa Operator

Źródła zasilania i sieć elektroenergetyczna

Istniejąca stacja 110/15 kV Ostróda zlokalizowana jest poza obszarem Gminy Miejskiej Ostróda. Stacja ta zasila sieć SN 15 kV w obszarze Miasta Ostróda oraz Gminy Ostróda. Linie SN 15 kV, które zasilają obszar miejski, zostały przedstawione zarówno na mapie (załącznik 5) jak i na schemacie sieci SN (załącznik 6 i 7) na końcu opracowania.  GPZ Ostróda zasilany jest linią WN 110 kV GIETRZWAŁD – OSTRÓDA (z przewodami AFL-6 120 mm2) oraz linią WN 110 kV OSTRÓDA – LUBAWA (AFL-6 120 mm2). Są to linie WN 110 kV, które wchodzą w długi ciąg linii WN 110 kV pomiędzy stacją systemową SSE 400/220/110 MĄTKI a SSE 400/220/110 kV GRUDZIĄDZ WĘGROWO.

Od 2010 roku w GPZ Ostróda pracują 2 transformatory 110/15 kV o mocy 40 MVA każdy. Na terenie Gminy Miejskiej Ostróda znajduje się 112 stacji SN/0,4 kV. Moc znamionowa zainstalowanych w nich transformatorów to ok. 32900 kVA. Stacje te zasilają ogółem 16654 odbiorców (w tym 22 odbiorców na średnim napięciu, stan na luty 2012).

Tabela 15: Dane techniczne zainstalowanych GPZ Ostróda transformatorów mocy

| Nr | Typ transformatora | SN [MVA] | UGN [kV] | UDN [kV] | IDN [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-1 | TNKRE-40000/110PN | 40 MVA | 115(±10%) | 16,5 | 1400 |
| T-2 | TNKRE-40000/110PN | 40 MVA | 115(±10%) | 16,5 | 1400 |

Stan sieci elektroenergetycznej oceniany jest jako dobry. ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Olsztynie zgodnie z zapisami właściwych przepisów prawa oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej planuje i realizuje modernizacje/remonty oraz bieżące zabiegi eksploatacyjne w sieci SN i nN, których celem jest zapewnienie dobrego stanu technicznego infrastruktury sieciowej a przez to poprawy jakości usług (m.in. ograniczenia czasu ograniczeń awaryjnych oraz ilości wyłączanych odbiorców) oraz spełnienie wymagań wynikających ze wzrostu zapotrzebowania na moc.

Na terenie Miasta Ostróda nie pracują elektrownie wiatrowe przyłączone do sieci ENERGA – OPERAOTR SA. Z obszarów gmin sąsiednich (Gmina Ostróda, Gmina Grunwald) do sieci SN 15 kV zasilanej z GPZ Ostróda przyłączone jest 4 MW mocy zainstalowanej w Odnawialnych Źródłach Energii (elektrownie na biogaz, biogaz odpadowy, małe wiatrowe) oraz planowane jest przyłączenie 24 MW mocy zainstalowanej w elektrowniach wiatrowych.

Plany Rozwojowe i modernizacyjne zostały zawarte w pkt. 7.3.

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU GAZOWNICZEGO

Zużycie gazu na 1 mieszkańca zgodnie z danymi GUS przedstawiają poniższa tabela     i wykres:

Tabela 16: Zużycie gazu w m3 /mieszkańca w latach 2002-2011

| lata | 2002 | 2005 | 2008 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zużycie | 152,3 | 149,1 | 140,6 | 134,3 |

Wykres 8: Zużycie gazu w Ostródzie w latach 2002-2011

Zużycie gazu-Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A, Pomorski Oddział Handlowy w Gdańsku

Tabela 17: Ilosć użytkowników w Ostródzie w latach 2007-2012

| lata/podział | ILOŚCI UŻYTKOWNIKÓW |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Domowi | Domowi | Przemysł | Usługi | Handel | Pozostali |
|  | bez co | z co |  |  |  |  |
| 2007 | 5 485 | 2 289 | 70 | 145 | 92 | 0 |
| 2008 | 8 024 | 2 385 | 59 | 121 | 107 | 1 |
| 2009 | 7 939 | 2 451 | 64 | 141 | 106 | 1 |
| 2010 | 7 512 | 2 094 | 77 | 170 | 110 | 3 |
| 2011 | 8 244 | 2 060 | 74 | 180 | 118 | 4 |
| 2012 | 5 207 | 2 594 | 62 | 186 | 123 | 3 |

Tabela 18: Zużycie gazu w latach 2007-2012

| lata/podział | ZUŻYCIE GAZU ( TYS. M3) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Domowi | Domowi | Przemysł | Usługi | Handel | Pozostali | Razem |
|  | bez co | z co |  |  |  |  |  |
| 2007 | 2 029,9 | 2 560,2 | 2 420,2 | 1 460,7 | 431,4 | 0,0 | 6872,5 |
| 2008 | 2 028,1 | 2 639,0 | 1 721,8 | 1 558,7 | 432,1 | 0,1 | 6351,6 |
| 2009 | 1 817,0 | 2 837,5 | 2 473,0 | 991,4 | 424,0 | 0,1 | 6725,9 |
| 2010 | 1 898,8 | 3 059,8 | 2 623,0 | 625,3 | 1 114,3 | 11,2 | 7422,4 |
| 2011 | 1 700,9 | 2 875,9 | 2 413,0 | 993,6 | 461,1 | 11,2 | 6743,6 |
| 2012 | 1 554,5 | 2 708,1 | 2 648,0 | 1 132,9 | 625,7 | 1,0 | 7114,7 |

Wykres 9: Całkowite zużycie gazu w latach 2007-2012 na terenie Ostródy

Parametry i dane techniczne infrastruktury gazowej:

- gazociąg wysokiego ciśnienia DN 150 PN 6,3 MPa  relacji Szyldak-Ostróda, wybudowany w 2001 r.

- stacja redukcyjno-pomiarowa wysokiego ciśnienia „Ostróda I”, wybudowana 
w 1975 r. zmodernizowana w 2001r. o przepustowości Q= 5000Nm3/h;

- stacja redukcyjno-pomiarowa wysokiego ciśnienia „Ostróda II, wybudowana 
w 1991 r. o przepustowości Q= 3000 Nm3/h;

- stacja redukcyjno-pomiarowa średniego ciśnienia z 1981 r. zmodernizowana

w 2012 r. o przepustowości Q= 3150 Nm3/h Ostróda ul. Demokracji;

- stacja redukcyjno-pomiarowa średniego ciśnienia z 1991 r. zmodernizowana 
w 2012 r. o przepustowości Q= 1600 Nm3/h Ostróda ul. Grunwaldzka;

- stacja redukcyjno-pomiarowa średniego ciśnienia z 2010 r. o przepustowości 
Q= 3150 Nm3/h Ostróda ul. Osiedlowa;

Ponadto w gminie miejskiej Ostróda występuje sieć gazowa średniego i niskiego ciśnienia:

Tabela 19: Zestawienie dł. gazociągów

| L.p. | Rodzaj ciśnienia | 2008 r. | 2009 r. | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Niskie ciśnienie | 55603 m | 56526 m | 57035 m | 57456 m | 57456 m |
| 2 | Średnie ciśnienie | 7695 m | 7695 m | 8352 m | 8352 m | 8441m |

Tabela 20: Długość czynnych przyłączy gazowych

| L.p. | Rodzaj ciśnienia | 2008 r. | 2009 r. | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Niskie ciśnienie | 38281 m | 38556 m | 39038 m | 39301 m | 39567 m |
| 2 | Średnie ciśnienie | 628 m | 628 m | 628 m | 710 m | 720 m |

Tabela 21: Ilość czynnych przyłączy gazowych

| L.p. | Rodzaj ciśnienia | 2008 r. | 2009 r. | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Niskie ciśnienie | 2204 szt. | 2242 szt. | 2280 szt. | 2302 szt. | 2313 szt. |
| 2 | Średnie ciśnienie | 17 szt. | 17 szt. | 17 szt. | 17 szt. | 17 szt. |

Istniejąca na terenie miejscowości Ostróda sieć gazowa średniego 
i niskiego ciśnienia umożliwia przyłączenie podmiotów w przypadku osiągnięcia odpowiednich wskaźników opłacalności ekonomicznej inwestycji na warunkach technicznych ustalonych przez operatora sieci gazowej.

Schemat sieci gazowej przedstawia Załącznik 9. Schemat sieci gazowej na terenie Ostródy.

# PROGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA NOŚNIKI ENERGETYCZNE DO 2030 ROKU

## PRZEWIDYWANE WARIANTY ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO.

Scenariusz A: stabilizacji społeczno – gospodarczej miasta, w której dąży się do zachowania istniejącej pozycji i stosunków społeczno – gospodarczych miasta. Nie przewiduje się rozwoju przemysłu. Scenariuszowi temu nadano nazwę „STABILIZACJA”.

Scenariusz B: harmonijny rozwój społeczno – gospodarczy bazujący na lokalnych inicjatywach z niewielkim wsparciem zewnętrznym. Główną zasadą kształtowania kierunków rozwoju w tym wariancie jest racjonalne wykorzystanie warunków miejscowych podporządkowane wymogom czystości ekologicznej. W tym wariancie zakłada się rozwój gospodarczy w sektorach wytwórstwa, handlu i usług na poziomie 2% rocznie. Scenariuszowi temu nadano nazwę „ROZWÓJ HARMONIJNY”.

Zrównoważony rozwój miasta to taki kierunek rozwoju społecznego i gospodarczego, który w  zaspokojeniu  potrzeb  społeczności  lokalnej  nie  doprowadza  do  degradacji  środowiska przyrodniczego. Taki rozwój  nie oznacza zahamowania procesów gospodarczych w mieście kosztem działań chroniących środowisko.

Wprost   przeciwnie  – oznacza  harmonijny, zrównoważony  rozwój  w  wymiarze  ekologicznym,  ekonomicznym  i  społecznym  z  pełnym uwzględnieniem  ładu przestrzennego.

W szerszym zakresie rozwój społeczno-gospodarczy mający wpływ na prognozowane zapotrzebowanie na ciepło miasta będzie odznaczał się zgodnie ze wskaźnikami gospodarczo-ekonomicznymi:

- Powolnym, stopniowym ok.2-3 % wzrostem rozwoju przemysłu i terenów przemysłowych na terenie Ostródy.

- Ustabilizowanym wskaźnikiem wzrostu liczby ludności na terenie miasta.

- Stopniowym, niewielkim ok. 3 % wzrostem zapotrzebowania na nośniki energetyczne wynikającym z przyłączenia nowych odbiorców.

- Inwestycjami w odnawialne źródła energii i modernizację systemów ciepłowniczych przyczyniających się do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

- Brakiem b. dużych działań rozwojowych przedsiębiorstw dostarczających czynniki energetyczne na terenie miasta.

- Powolnym procesem termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej             i gospodarki mieszkaniowej powodującym ok. 20% zmniejszenie zużycia energii w termomodernizowanym obiekcie.

Scenariusz C: dynamiczny rozwój społeczno – ekonomiczny miasta, ukierunkowany na wykorzystanie wszelkich powstających z zewnątrz możliwości rozwojowych głównie związanych z Unią Europejską. Tempo rozwoju społeczno-ekonomicznego miasta winno być większe od historycznej ścieżki rozwoju krajów Unii Europejskiej (w odpowiednim przedziale dochodów na mieszkańca). W wariancie tym zakłada się uzyskiwanie ciągłego wzrostu gospodarczego na średniorocznym poziomie 5%. Scenariuszowi temu nadano nazwę „SKOK”.

Analizując plany rozwojowe przedsiębiorstw dostarczających ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na terenie Ostródy oraz przyjmując scenariusz B ,,ROZWÓJ HARMONIJNY” oszacowano zapotrzebowanie na czynniki energetyczne do 2030 r.

## PROGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ CIEPLNĄ, PLANY ROZWOJOWE PRZEDSIĘ BIORSTW ENERGETYCZNYCH

Można przyjąć, że nawet dynamiczny przyrost mieszkańców, bądź rozwój przemysłu nie powinien zachwiać stabilnym zaopatrzeniem Ostródy w energię cieplną.

Jednocześnie uznaje się za konieczne dążenie do tego, aby lokalne źródła ciepła nie pogarszały warunków środowiska i dlatego popiera się proces wymiany kotłów węglowych na gazowe i olejowe.

Nowe obiekty należy wyposażać w paleniska i kotłownie opalane paliwami ekologicznymi takimi jak (biomasa, drewno, pelety, zrębki, słoma) a w istniejących systematycznie eliminować paliwo węglowe. Przyjmuje się, że wzrost zapotrzebowania na energię cieplną będzie równoważony procesem termomodernizacji i wyniesie ok. 0,5-2 % rocznie do 2030 r.

Plany modernizacyjne oraz rozwojowe na najbliższe kilka lat MPEC Sp. z o.o.:

- nowe instalacje odpylania dla kotłów WR-10 i kotła WR-5,

- wymiana części ciśnieniowych w kotłach WR-10 i kotle WR-5,

- budowa bloku kogeneracyjnego zasilanego prawdopodobnie gazem ziemnym,

- wymiana instalacji odgazowania,

- wykonanie spięcia miejskiej sieci ciepłowniczej w pierścień.

## PROGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, PLANY ROZWOJOWE PRZEDSIĘBIORSTW ELEKTROENERGETYCZNYCH

Gospodarstwa domowe są głównymi co do wielkości użytkownikami energii elektrycznej na terenie Ostródy. System elektroenergetyczny w chwili obecnej stanowi spójną całość, co w zupełności zaspokaja potrzeby regionu zarówno pod względem dostarczanej mocy jak i pod względem pewności zasilania i nie wymaga istotnych zmian poza przyłączaniem nowych odbiorców i modernizacją wyeksploatowanych fragmentów sieci, co jest na bieżąco realizowane.

Można przyjąć, że nawet dynamiczny przyrost mieszkańców (scenariusz C,,SKOK”), bądź rozwój przemysłu nie powinien zachwiać stabilnym zaopatrzeniem miasta            w energię elektryczną.

Należy przyjąć ok. 1-3% wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną w każdym roku do 2030r.

Plany Rozwojowe i Modernizacyjne:

- Najważniejszą i największą inwestycją ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Olsztynie w obszarze Gminy Ostróda jest budowa nowej stacji 110/15 kV Ostróda Wschód wraz z zasilającą ją 2-torową linią WN 110 kV napowietrzno – kablową. Planowaną lokalizację GPZ-tu oraz trasę linii WN 110 kV przedstawiono na przesłanej mapie. Obecnie trwają prace projektowe. Planowane zakończenie w 2014 r.

- Przebudowa ciągu linii WN 110 kV (przewody robocze 120 mm2) pomiędzy GPZ Iława – Iława Wschód – Lubawa – Ostróda – Ostróda Wschód – Gietrzwałd na linię 2-torową WN 110 kV z przewodami 240 mm2 i temperaturą projektową linii +80⁰C, z nowym powiązaniem linii WN 110 kV do Olsztynka, do 2018 roku.

- Budowa powiązań liniowych SN 15 kV projektowanego GPZ Ostróda Wschód z istniejącą siecią elektroenergetyczną. Wymienione poniżej powiązania przedstawione zostały również na schemacie SN 15 kV Miasta Ostróda (załącznik 5 i 6):

Tabela 22:Budowa powiązań liniowych SN 15 kV

| Nr | Nazwa zadania | Dł.[m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Linia kablowa nr 1 do stacji Os-307 „Kotłownia”, Linia kablowa SN 15kV o przekroju 120 mm2 | 300 |
| 2 | Linia kablowa nr 2 do stacji Os-307 „Kotłownia”, Linia kablowa SN 15kV o przekroju 120mm | 300 |
| 3 | Powiązanie do linii 15 kV UNITRA kier. stacja Rejon Energetyczny, Linia kablowa SN 15kV o przekroju 120mm | 380 |
| 4 | Powiązanie do linii 15 kV UNITRA kier. stacja Ostróda Unitra, Linia kablowa SN 15kV o przekroju 120 mm2. | 380 |
| 5 | Powiązanie GPZ Ostróda Wschód do projektowanego węzła SN przy Hali Targowej kier. do GPZ Ostróda, Budowa linii kablowej SN 2x3xXRUHAKXS 1x240mm | 2500 |
| 6 | Kierunek linia napowietrzna oraz węzeł Łódzka, Linia kablowa SN 15kV o przekroju 240mm L=280m, linia napowietrzna dwutorowa L=1500m. | 280 1500 |
| 7 | Powiązanie GPZ Ostróda Wschód do stacji. SN Sienkiewicza Os-0437 przez węzeł SN w st. Ostróda Demokracji, Budowa linii kablowej SN 3xXRUHAKXS 1x240mm | 2000 |
| 8 | Powiązanie GPZ Ostróda Wschód bezpośrednio do stacji SN Ostróda Zamek Os-0437, kier. LSN Wałdowo GPZ Ostróda, Budowa linii kablowej SN 3xXRUHAKXS 1x240mm | 2200 |
| 9 | Powiązanie GPZ Ostróda Wschód do stacji SN Ostróda Szpital Os-0176, Linia kablowa SN 15kV o przekroju 120mm2 | 380 |
|  | Razem linie kablowe SN: Razem linie napowietrzne SN: | 12020m 1500m |

- Budowa 2 węzłów rozdzielczych SN (powiązane z zadaniem nr 5 i 7 powyżej):

  - w stacji Ostróda ul. Demokracji przebudowa rozdzielnicy SN (2 sekcyjna), węzeł SN sterowaniem zdalnym, w celu wprowadzenia projektowanej relacji do st. Ostróda Sienkiewicza,

  - wolno stojący węzeł SN 15/15 kV OSTRÓDA TARGI zlokalizowany w okolicach terenów targowych przy drodze nr 16 – osiem pól SN 15kV ze sterowaniem zdalnym, uwzględniająca możliwość swobodnego dojazdu.

- Wymianę linii kablowych SN w izolacji papierowo olejowej typu HAKnFtA z żyłami roboczymi 35 mm 2, 50 mm 2 oraz 70 mm 2 na kable typu XRUHAKXS o przekroju 120 mm 2 pomiędzy następującymi stacjami SN 15 kV:

- ZNMR Słowackiego Os-0451 a stacją Jana Pawła II Os-0058, długość 550 m,

- ZNMR Słowackiego Os-0451 a st. 11 Listopada Os-0081, długość 610 m,

- Sienkiewicza Os-0357 a st. Filtrową Os-0385, długość 400 m,

- Białe Koszary Os-0363 a st. Czarnieckiego I Os-0594, długość 256 m,

- Czarnieckiego II Os-0188 a st. 21-Stycznia Os-0128, długość 320 m,

- 21-Stycznia Os-0128 a st. Gigant Os-0277 (ZUS), długość 509 m,

- Kopernika Os-0369 a st. Żeromskiego Os-0536, długość 350 m,

- Osiedle Drwęckie Os-0441 a st. Klonowa Os-1043, długość 676 m,

- Osiedle Drwęckie Os-0441 a st. Partyzantów Os-0654, długość 786 m,

- Szkoła Rolnicza Os-1202 a st. Chrobrego UKF Os-1100, długość 400 m

Uwagi Energa Operator dotyczące tworzenia MPZP i Decyzji o warunkach zabudowy:

Istnieje konieczności uwzględniania korytarzy technicznych w opracowywanych MPZP na potrzeby infrastruktury sieciowej wraz z lokalizacjami stacji transformatorowych 15/0,4 kV oraz złączy kablowo – pomiarowych. Brak odpowiednich zapisów często staje się przyczyną wielomiesięcznych opóźnień na etapie opracowania dokumentacji z uwagi na brak możliwości pozyskania terenu pod projektowane sieci elektroenergetyczne.

Poprawnie opracowany Plan lub Decyzja o warunkach zabudowy powinien zawierać informacje zgodne z Rozporządzeniem MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z dnia 19 września 2003 r.), gdzie w p. 9 dotyczącym ustaleń na temat zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej powinny znaleźć się:

- „określenie układu komunikacyjnego i sieci infrastruktury technicznej wraz z ich parametrami oraz klasyfikacją ulic i innych szlaków komunikacyjnych,

- określenie warunków powiązań układu komunikacyjnego i sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym, (…)”

Zdaniem ENERGA – OPERATORA SA z tego wynika, iż zakres terenu objętego opracowywanym MPZP powinien dotyczyć sieci infrastruktury nie tylko w obszarze przyszłej zabudowy a obejmować powinien obszar już od miejsca przyłączenia się projektowanej infrastruktury do sieci zasilających zewnętrznych.

Oprócz ww., sprawą bezpośrednio wpływającą na poziom bezpieczeństwa energetycznego jest zapewnienie dostępu do istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej ulokowanej na terenach różnych instytucji oraz osób prywatnych. Nieuzgodnione z ENERGA – OPERATORA SA grodzenie nieruchomości, zabranianie dostępu do urządzeń, stwarzanie przeszkód w modernizacji i rozbudowie systemu elektroenergetycznego w oczywisty sposób wpływa na ograniczenie możliwości zapewnienia bezawaryjnej pracy systemu przez służby eksploatacyjne. Pomocne w tym przypadku byłoby zamieszczanie odpowiednich zapisów w opracowywanych MPZP 
w zakresie zapewnienia dostępu dla upoważnionych przedstawicieli Przedsiębiorstwa energetycznego (w tym również ciężkiego sprzętu) do elementów infrastruktury elektroenergetycznej.

## PROGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA GAZ ZIEMNY, PLANY ROZOWJOWE GAZOWNI

Rozbudowa   sieci   gazowej   będzie   prowadzona   sukcesywnie w dostosowaniu   do   potrzeb rozwoju obszaru Ostródy. Przy rozbudowie i remontach sieci  należy  uwzględnić strefy ochronne dla gazociągów i urządzeń gazowniczych  zgodnie 
z obowiązującymi przepisami w sprawach  warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe.

Należy przede wszystkim spodziewać się wzrostu zużycia gazu w miarę gazyfikacji terenu miasta, a także w przypadku zmian w kotłowniach węglowych na paliwa gazowe. Analizując zużycie gazu w latach minionych widać ustabilizowaną wartość, jednak dane te często uzależnione są od warunków klimatycznych co czyni je trudnymi do prognozowania.

Ogólną tendencją powinno być zwiększanie zapotrzebowania na gaz w ciepłownictwie eliminując tym samym użycie mniej ekologicznych paliw.

Należy przyjąć 2-5% wzrost zapotrzebowania na gaz w kolejnych latach (do 2030r).

Plany Rozwojowe

PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie obecnie nie planuje większych inwestycji na w/w terenie. „Plan Rozwoju Pomorskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. na lata 2009-2013″, o numerze decyzji Prezesa URE: DTA-423-31(12)/2008/2009/RT), nie zakłada sprecyzowanych zadań imiennych dla gminy miejskiej Ostróda.

# OCENA SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH REGIONU

## OCENA SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO

Na podstawie przeprowadzonej analizy stanu gospodarki cieplnej w Ostródzie stwierdza się, co następuje:

- System ciepłowniczy zaspokaja potrzeby mieszkańców miasta.

- Potrzeby cieplne miasta pokrywane są obecnie przez 1 ciepłownie, kotłownie lokalne w zakładach przemysłowych oraz kotłownie w prywatnych budynkach mieszkalnych.

- Analiza energochłonności budynków mieszkalnych wielorodzinnych zasilanych z systemu ciepłowniczego wykazała, że w wyniku termomodernizacji w/w budynków systematycznie spada ich energochłonność. Należy dalej prowadzić termomodernizację budynków z uwzględnieniem Programu termomodernizacji.

- Istnieje możliwość współpracy z Zakładem Energetycznym w zakresie likwidacji niskich emisji.

SYSTEM CIEPŁOWNICZY -DOBRY

System ciepłowniczy zapewnia dość wysoki poziom bezpieczeństwa zaopatrzenia Ostródy w ciepło do roku 2030 ze względu na prowadzone prace modernizacyjne źródeł i sieci, możliwość podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej nowych odbiorców, a co za tym idzie likwidacja niskiej emisji, dbałość o ochronę środowiska oraz korzystanie z czystych paliw, prowadzenie analiz wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Słabe strony:

- Brak konkurencji w dostawie energii cieplnej;

Ocena systemu:

Miejski system ciepłowniczy zapewnia dobry poziom bezpieczeństwa zaopatrzenia w ciepło miasta w okresie najbliższych lat.

Mając na uwadze utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa zaopatrzenia miasta  w ciepło konieczna jest zharmonizowana z planami rozwoju miasta rozbudowa sieci ciepłowniczych tam gdzie pozwalają na to warunki techniczno – ekonomiczne, a także ścisła współpraca dostawcy ciepła z dostawcami gazu i energii elektrycznej w pozostałych obszarach przy planowaniu lokalnych źródeł ciepła.

## OCENA SYSTEMU ELEKTRO-ENERGETYCZNEGO

System elektroenergetyczny gminy można ocenić jako dobry biorąc pod uwagę ciągłe zwiększanie pewności zasilania dotychczasowych odbiorców oraz przyłączania nowych, co powoduje systematyczny wzrost zużycia energii elektrycznej w regionie.

Stan linii i urządzeń jest dobry, zapewnia powszechną dostępność dla mieszkańców jak również przemysłu do uzyskania energii. Obciążenie sieci i transformatorów zgodnie 
z danymi Energa Operator S.A jest prawidłowe a transformatory posiadają odpowiednią rezerwę mocy również przy obciążeniach szczytowych.

SYSTEM ELEKTROENERGETYCZNY	-DOBRY

System elektroenergetyczny gminy zapewnia powszechną dostępność do energii elektrycznej do 2030 roku. Stan techniczny sieci i głównych punktów zasilania zapewnia dobry poziom bezpieczeństwa zaopatrzenia miasta w energię elektryczną.

Słabe strony:

- brak na terenie miasta  skojarzonej produkcji energii;

Ocena systemu:

System elektroenergetyczny obecnie zapewnia dobry poziom bezpieczeństwa zaopatrzenia miasta.

## OCENA SYSTEMU GAZOWNICZEGO

Sieć gazowa zasilająca Ostródę oraz sieć gazowa na terenie miasta jest w dobrym stanie technicznym. Ciągła modernizacja urządzeń i sieci oraz możliwość jej rozbudowy pozwala zapewnić w miarę bezawaryjne i ciągłe zaopatrzenie gminy w gaz                    w najbliższych latach.

SYSTEM GAZOWNICZY 	-DOBRY

Słabe strony:

- brak wykorzystania gazu do produkcji ciepła w skojarzeniu

Ocena systemu:

System gazowniczy zapewnia dobry poziom bezpieczeństwa zaopatrzenia miasta. Trwają prace nad budową nowych odcinków gazociągu co ma zapewnić w przyszłości pewne zaopatrzenie obszaru w gaz sieciowy.

# PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE CIEPŁA, ENERGII ELEKTRYCZNEJ I PALIW GAZOWCH

Do przedsięwzięć racjonalizujących zużycie ciepła energii elektrycznej i paliw gazowych zaliczamy:

- działania termomodernizacyjne,

- inwestycje modernizacyjne,

- zwiększenie sprawności wytwarzania i sprawności przesyłu,

- oszczędne gospodarowanie energią elektryczną.

- Inne działania wynikające z Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  o efektywności energetycznej.

- Art. 10 w/w Ustawy narzuca w stosunku do Jednostek Sektora Publicznego pewne obowiązki wynikające z jej przyjęcia.

- Art. 10.

- Jednostka sektora publicznego, realizując  swoje  zadania,  stosuje  co  najmniej  dwa  ze  środków  poprawy  efektywności  energetycznej,  o  których mowa w ust. 2.

- Środkiem poprawy efektywności energetycznej jest:

- umowa, której przedmiotem jest realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;

- nabycie  nowego  urządzenia,  instalacji  lub  pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;

- wymiana  eksploatowanego  urządzenia,  instalacji lub  pojazdu  na  urządzenie,  instalację  lub  pojazd, o których mowa w pkt 2, albo ich modernizacja;

- nabycie lub wynajęcie efektywnych energetycznie budynków lub ich części albo przebudowa lub remont  użytkowanych  budynków,  w  tym  realizacja przedsięwzięcia  termomodernizacyjnego  w  rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu   termomodernizacji   i   remontów   (Dz.   U. Nr 223, poz. 1459, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 493);

- sporządzenie  audytu  energetycznego  w  rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu  termomodernizacji i remontów  eksploatowanych budynków w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca  1994  r.  —  Prawo  budowlane  (Dz.  U.  z  2010 r. Nr  243,  poz.  1623  oraz  z  2011  r.  Nr  32,  poz.  159 i Nr 45, poz. 235), o powierzchni użytkowej powyżej 500 m2, których jednostka sektora publicznego jest właścicielem lub zarządcą.

## DZIAŁANIA TERMOMODERNIZACYJNE

Działania termomodernizacyjne dotyczą całej substancji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Celem jest:

- obniżenie kosztów ogrzewania,

- podniesienie standardu budynków,

- zmniejszenie emisji gazów spalinowych dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na ciepło,

- całkowita likwidacja niskich emisji.

Zaleca się również rozszerzenia programu działań termomodernizacyjnych w gminie.   W tym zakresie zaleca się:

- Opracowanie programu termomodernizacji budynków z zastosowaniem ,,Ustawy     O wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych”. Powinno się dążyć do stworzenia wykazu obiektów użyteczności publicznej, które wymagają działań termomodernizacyjnych. W kolejnym etapie wykonać audyty energetyczne, które  ocenią zużycie energii oraz wyszczególnią niezbędne działania poprawiające charakterystykę energetyczną tych obiektów.

- Przygotowanie programu „Zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej oraz podległych gospodarce komunalnej” dla wykonania Certyfikatów energetycznych.

- Wprowadzenie nowych technologii do gospodarstw domowych w zakresie produkcji i wykorzystania  energii takich jak  montaż kolektorów słonecznych do podgrzania ciepłej wody użytkowej.

W Polsce zużycie energii wynosiło :  do 1985r.     -  240-380   kWh/m2,

w latach 1986-1992   -  160-200   kWh/m2,

od 1993r.     -  120-160   kWh/m2

Niemcy  : wg. aktualnych wymagań   -  50-100   kWh/m2,

Szwecja : wg. aktualnych wymagań   -  30-60    kWh/m2

Jedynym sposobem ograniczenia kosztów ogrzewania ponoszonych dziś i w przyszłości jest zmniejszenie ilości  zużywanej energii cieplnej.

Średnia struktura zużycia energii w budynkach mieszkalnych:

71%     - ogrzewanie i wentylacja,  13%     - przygotowanie ciepłej wody

9%      - przygotowanie posiłków,   7%      - oświetlenie i urządzenia elektryczne.

Przyczyny wysokich kosztów ogrzewania:

- nadmierne straty ciepła,

- niesprawne instalacje grzewcze,

- brak pomiaru  zużycia ciepła,

- brak rozliczania kosztów ogrzewania pomiędzy poszczególnych odbiorców .

Termo modernizacja - czyli poprawianie cech struktury budowlanej:

- poprawa właściwości termicznych przegród budowlanych tj.

ścian, stropu, dachów, okien, drzwi itp.

- likwidacja mostków termicznych, czyli miejsc nieizolowanych, w

których występują szczególnie duże straty ciepła i może skraplać się

para wodna,

- uszczelnienie wszystkich miejsc w których występuje nadmierna

infiltracja powietrza np.: spoiny, połączenia , rysy, szpary

Zabiegi termomodernizacyjne budowlane

| Lp. | Rodzaj elementu | Cel zabiegu | Sposób realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ściany zewnętrzne i ściany oddzielające pomieszczenia o różnych temperaturach | Zwiększenie izolacyjności termicznej i likwidacja mostków cieplnych | Ocieplenie dodatkową warstwą izolacji termicznej |
| 2. | Fragmenty ścian zewnętrznych przy grzejnikach | Lepsze wykorzystanie ciepła od grzejników | Ekrany zagrzejnikowe |
| 3. | Stropodachy i stropy poddasza | Zwiększenie izolacyjności termicznej | Ocieplenie dodatkową warstwą izolacji termicznej |
| 4. | Stropy nad piwnicami nieogrzanymi i podłogi parteru w budynkach niepodpiwniczonych | Zwiększenie izolacyjności termicznej | Ocieplenie dodatkową warstwą izolacji termicznej |
| 5. | Okna i świetliki dachowe | Zmniejszenie niekontrolowanej infiltracji | Uszczelnienie |
| 6. | „ | Zwiększenie izolacyjności termicznej | Dodatkowa szyba lub warstwa folii, zastosowanie szyb ze specjalnego szkła lub wymiana okien |
| 7. | „ | Zmniejszenie powierzchni przegród zewnętrznych o wysokich stratach ciepła | Częściowa zabudowa okien |
| 8. | „ | Okresowe zmniejszenie strat ciepła | Okiennice, żaluzje, zasłony |
| 9. | Drzwi zewnętrzne | Zmniejszenie niekontrolowanej infiltracji | Uszczelnienie |
| 10. | „ | Ograniczenie strat użytkowych | Zasłony, automatyczne zamykanie drzwi, przedsionki |
| 11. | „ | Zwiększenie izolacyjności termicznej | Ocieplenie lub wymiana |
| 12. | Loggie, tarasy, balkony | Utworzenie przestrzeni izolujących | Obudowa (cieplarnie) |
| 13. | Otoczenie budynku | Zmniejszenie oddziaływań klimatycznych (wiatru) | Osłony przeciwwiatrowe (ekrany), roślinność ochronna |

- Przygotowanie programu „Zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej oraz podległych gospodarce komunalnej” dla wykonania Certyfikatów energetycznych.

- Wprowadzenie nowych technologii do gospodarstw domowych w zakresie produkcji i wykorzystania  energii takich jak  montaż kolektorów słonecznych do podgrzania ciepłej wody użytkowej.

- Zgodnie z danymi jedynej Spółdzielni mieszkaniowej ,,Jedność" na terenie Ostródy pod jej zarządem jest obecnie:

- 101 budynków mieszkalnych w 50 nieruchomościach o pow. użytkowej 187967,38 m2,

- 56 lokali użytkowych o pow. 6124,83 m2,

- 135 garaży o pow. użytkowej 2366,94 m2,

- pozostałe lokale 2389,95 m2,

- Średnioroczna pow. 198850,10 m2.

- Po termomodernizacji jest około  35-40 % zasobów. Przeciętna oszczędność zużycia energii na każdym budynku wynosi 15-20%.

- Plan remontów i termomodernizacji na lata 2011-2013 przewidywał prace na kolejnych 24 obiektach.

## INWESTYCJE MODERNIZACYJNE

W skład działań modernizacyjnych wchodzą:

- modernizacja kotłowni i zmiana nośnika energii,

- montaż alternatywnych źródeł energii kotłów na biomasę, pomp ciepła, kolektorów słonecznych do podgrzania ciepłej wody użytkowej, bojlerów na pelety i inne rodzaje biomasy.

- Instalacja i modernizacja urządzeń filtrujących gazy i urządzeń odpylających      w systemach ciepłowniczych.

- modernizacja wszystkich budynków użyteczności publicznej podległych gminie.

Celem działań jest:

- obniżenie kosztów produkcji ciepła,

- zmniejszenie emisji gazów spalinowych,

- likwidacja niskich emisji,

- dostosowanie źródeł ciepła do obecnego zapotrzebowania obiektów,

- zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego gminy.

## ZWIĘKSZENIE SPRAWNOŚCI WYTWARZANIA I SPRAWNOŚCI PRZESYŁU.

W tym obszarze należy przeanalizować możliwości zwiększenia sprawności urządzeń poprzez zmiany technologiczne oraz sposób ich wykorzystania z zastosowaniem zasad efektywności wynikających z rozporządzeń dot. budowy nowych źródeł energii w oparciu o kalkulacje cenowe taryf i cen dla koncesjonowanych dostawców energii cieplnej, elektrycznej oraz paliw gazowych. Możliwe są następujące działania:

- w zakresie ciepła - modernizacja dotychczasowych źródeł oraz budowa nowych.

- w zakresie energii elektrycznej - zmniejszenie strat przesyłowych, instalacja bardziej sprawnych urządzeń odbiorczych, likwidacja lub co najmniej zmniejszenie patologii nielegalnych poborów energii.

- w zakresie gazu –rozbudowa i modernizacja dotychczasowej sieci.

Wskazane jest zmniejszenie strat przesyłowych poprzez modernizację sieci i optymalizację ich wykorzystania oraz zastosowanie nowych technologii przesyłowych.

## OSZCZĘDNE GOSPODAROWANIE ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ

Racjonalizacja użytkowania energii elektrycznej, podobnie jak energii cieplnej, jest ze zrozumiałych względów nadrzędnym wymogiem i postanowieniem ustawy Prawo energetyczne, obowiązującym w równym stopniu producentów, dystrybutorów i odbiorców finalnych energii oraz organy państwowe i samorządowe, powołane z mocy wspomnianej ustawy do wyznaczania i realizowania polityki energetycznej i do dbania o bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Energia elektryczna ma zastosowanie powszechne, a cechą charakterystyczną jej użytkowania jest brak szkodliwego oddziaływania na środowisko oraz wysoka, nieporównywalna z innymi substytutami energetycznymi, sprawność, zarówno w przypadku wykorzystywania do oświetlenia, napędu maszyn, sterowania sygnalizacji, telekomunikacji, itp., jak i w przypadku przetwarzania na energię mechaniczną lub cieplną.

Racjonalizacja użytkowania energii elektrycznej powinna obejmować cykl projektowania urządzeń i instalacji oraz sieci elektroenergetycznych, jak również cykl eksploatacji tych urządzeń, instalacji i sieci, wliczając w to niezbędne przedsięwzięcia modernizacyjne. Zanim w cyklu eksploatacji zostaną podjęte wymiany modernizacyjne, powinna być dokonana szczegółowa analiza możliwości zracjonalizowania gospodarki elektroenergetycznej w istniejących układach i sposobach jej użytkowania. Ze względu na powszechny zakres zastosowań energii elektrycznej skala i rodzaj działań oszczędzających i racjonalizujących zużycie tej energii powinna uwzględniać specyfikę obiektową, technologiczną i funkcjonalną. Każdy audyting energetyczny w zakresie racjonalizacji zużycia energii elektrycznej powinien być poprzedzony szczegółową analizą istniejącego stanu gospodarowania tą energią, bądź też oceną efektów takiej gospodarki, przy przyjętych (najczęściej w drodze wyboru wariantów) rozwiązań projektowych.

Do najważniejszych sposobów racjonalizacji zużycia energii elektrycznej w budownictwie mieszkaniowym zaliczyć należy:

- dobór (w cyklu projektowym) energooszczędnych urządzeń podstawowego wyposażenia gospodarstwa domowego (kuchnie elektryczne, pralki, zmywarki, sprzęt ADG, urządzenia grzewcze, klimatyzacja, wentylacja, itp.) lub wymianę (w cyklu eksploatacyjnym), na takie urządzenia, istniejącego sprzętu,

- projektowanie, lub wymiana na energooszczędne, źródeł światła,

- efektywne wykorzystywanie światła dziennego, dla ograniczenia potrzeby stosowania oświetlenia sztucznego (np. poprzez odpowiednio zaprojektowane powierzchnie okien, przeszkleń czy też jasną kolorystykę wnętrz pomieszczeń),

- utrzymywanie w czystości opraw oświetleniowych, dla poprawy skuteczności strumienia świetlnego,

- montaż urządzeń do regulacji natężenia oświetlenia i do automatycznego wyłączania i włączania źródeł światła,

- zastępowanie oświetlenia ogólnego, oświetleniem ogólnym zlokalizowanym,

- równomierny rozdział obciążeń na poszczególne obwody instalacji elektrycznych i dbałość o właściwy stan techniczny tej instalacji,

- stosowanie automatyki regulacyjnej do ogrzewania elektrycznego, klimatyzacji oraz podgrzewania wody,

- regulację ręczną lub automatyczną pracy pomp wody sieciowej w układach zaopatrzenia budynków w ciepło, stosowanie pomp o skokowej zmianie obrotów, wreszcie stosowanie pomp z płynną regulacją obrotów (według hydraulicznej charakterystyki sieci),

- dostosowanie użytkowania energii elektrycznej do najkorzystniejszych warunków cenowych oferowanych przez dostawcę (spółkę dystrybucyjną), co wymaga niejednokrotnie analizy i pomiarów dobowej charakterystyki obciążenia.

Większość z przedstawionych powyżej zaleceń można także odnieść do racjonalizacji użytkowania energii elektrycznej w budynkach administracyjnych i pomieszczeniach biurowych. Ważną rolę odgrywa tu również instrukcja użytkowania odbiorników elektrycznych przez ogół pracowników, szczególnie przy rozwiniętych systemach i sieciach komputerowego wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem lub procedurami administracyjnymi, a także w odniesieniu do wymogów użytkowania oświetlenia awaryjnego, urządzeń gwarantowanego napięcia, klimatyzacji, wentylacji, itp.

Racjonalizacja użytkowania energii elektrycznej w zakładach przemysłowych jest procesem bardziej złożonym, ze względu na duży wpływ procesów technologicznych oraz warunków korzystania z energii, oferowanych przez spółki dystrybucyjne, w taryfach dla energii elektrycznej. Wpływ ten ma tym większe znaczenie im większa jest skala produkcji, a więc i zapotrzebowania na energię elektryczną.

Do najistotniejszych czynników optymalizacji zużycia energii elektrycznej w tym segmencie zaliczyć należy:

- wnikliwą ocenę stanu istniejącego lub przyjętych rozwiązań projektowych, opartą na:

- pomiarach mocy i energii,

- pomiarach charakterystyk obciążeniowych,

- bilansie energii w poszczególnych punktach węzłowych sieci wewnątrzzakładowej (z uwzględnieniem strat sieciowych) i w układach pomiarowych, dla udokumentowania różnicy bilansowej,

- obliczaniu jednostkowych wskaźników zużycia energii w poszczególnych rodzajach produkcji i usług oraz w potrzebach ogólnych (np. oświetlenie),

- badaniu poziomów napięć i częstotliwości prądu, analizowaniu gospodarki mocą bierną, dokładnym rozpoznaniu procesów i systemów regulujących, procedur organizacyjnych gospodarki energią, działalności eksploatacyjnej, itp.

- ocenę i wdrożenie rozwiązań mających na celu poprawę niezasadności zasilania, zarówno z sieci spółki dystrybucyjnej, jak i z sieci wewnątrzzakładowej, celem wyeliminowania strat produkcyjnych i energetycznych z powodu przerw w dostawie energii elektrycznej,

- wprowadzanie usprawnień do instrukcji eksploatacji urządzeń i sieci elektrycznych oraz eliminowanie z eksploatacji urządzeń charakteryzujących się wyjątkowo dużą awaryjnością,

- wprowadzanie usprawnień organizacyjnych w użytkowaniu urządzeń i maszyn elektrycznych, np. poprzez unikanie zbyt wczesnego lub częstego ich włączania, unikanie jednoczesnego rozruchu dużej ilości urządzeń, intensyfikację procesu produkcyjnego, itp.,

- wprowadzanie małych, bezobsługowych urządzeń sprężarkowych na poszczególnych wydziałach, w miejsce centralnej sprężarkowni,

- programowanie pracy transformatorów,

- wymianę niedociążonych silników, regulowanie prędkości obrotowej i ograniczanie biegu jałowego tych maszyn,

- kształtowanie przebiegu obciążenia i dostosowywanie poboru energii do najkorzystniejszych pod względem cenowym warunków taryfowych,

- optymalizacje pracy i układu połączeń (konfiguracji) sieci wewnątrzzakładowej, pod względem minimalizacji strat sieciowych,

- racjonalizacje oświetlenia pomieszczeń biurowych i produkcyjnych oraz terenu zakładu przemysłowego (wyłączanie zbędnego oświetlenia, stosowanie sensorów obecności ludzi i automatycznej kontroli poziomu oświetlenia, stosowanie wyłączników czasowych oświetlenia, powierzanie doboru oświetlenia wyspecjalizowanym, w tym zakresie, pracowniom projektowym, itp.,

- dobór baterii kondensatorów odpowiedniej wielkości do generowanej mocy biernej oraz ich właściwa lokalizacja w miejscach generowania tej mocy, dla uniknięcia zbędnego przesyłu mocy biernej przez sieć, powodującego dodatkowe straty sieciowe mocy i energii,

- systematyczne kontrolowanie poziomu napięcia w sieci wewnątrzzakładowej celem utrzymywania go na poziomie minimalnie wyższym od znamionowego, z wykorzystaniem regulacji przełącznikami zaczepów na transformatorach,

- stały monitoring kształtowania się wskaźników jednostkowego zużycia energii i porównywanie ich z danymi z literatury fachowej i (o ile to możliwe) z poziomami tych wskaźników w innych zakładach tej samej branży,

- wymianę przestarzałych urządzeń i likwidacją zbędnych maszyn oraz aparatury,

- wymianę niedokładnych przyrządów i przekładników prądowych oraz napięciowych w układach pomiarowych,

- eliminowanie lub ograniczanie wpływu urządzeń na odkształcenie sinusoidalnej (standardowej) krzywej przebiegu zmiany napięcia przy znamionowej częstotliwości 50 Hz,

- stosowanie komputerowego systemu kontroli mocy i energii (najczęściej w głównej stacji zasilającej), poszerzonego o bazę informatyczną o przebiegu produkcji, co stwarza możliwość pełnego analizowania energochłonności procesu produkcyjnego.

Kolejnym ważnym przykładem segmentu, w którym można osiągnąć duże oszczędności energii elektrycznej jest oświetlenie zewnętrzne, szczególnie w aspekcie oświetlania dróg, placów, ulic, parków, itp. miejsc publicznego użytku, realizowanego przez administrację krajową dróg, a zwłaszcza przez samorządy lokalne (zarządy miast i gmin).

Do najczęściej stosowanych w tym segmencie przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie energii elektrycznej należą przede wszystkim:

- wymiana żarowych źródeł światła i starszej konstrukcji źródeł sodowych na nowoczesne, niskoprężne, oszczędne źródła światła o wysokiej skuteczności strumienia świetlnego z wyeliminowanym efektem odblaskowym,

- stosowanie, już nie tzw. "zmierzchowych", a czasowych przekaźników załączania i wyłączania oświetlenia.

Racjonalizacja użytkowania energii elektrycznej ma więc bardzo istotne znaczenie, nie tylko w aspekcie ekonomicznym bezpośrednio dotyczącym odbiorców tej energii, ale jest także niezmiernie ważna dla bilansu energetycznego kraju i perspektywicznej gospodarki zasobami paliw oraz dla poprawy stanu ochrony środowiska.

## MOŻLIWOŚĆ FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ RACJONALIZUJĄCYCH ZUŻYCIE ENERGII CIEPNEJ ELEKTRYCZNEJ I GAZU NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ OSTRÓDA

Finansowanie przedsięwzięć racjonalizujących zużycie energii cieplnej.

- Fundusz termomodernizacji banku BGK :

- Termomodernizacja budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej,

- Modernizacja źródeł ciepła, przyłączenie do sieci cieplnej,

- Modernizacja i wymiana sieci cieplnej lub jej fragmentów,

- Montaż odnawialnych źródeł energii kotły na biomase itd.

- Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Oś Priorytetowa 4.

Działanie 4.1 Humanizacja blokowisk

Poddziałanie 4.1.1 Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii wielkiej płyty:

- zmiany w bryłach architektonicznych, tj. dachu, elewacji zewnętrznej, stolarki okiennej i drzwiowej, wejścia i elementy ich konstrukcji zewnętrznej;

- podnoszenie efektywności energetycznej budynków (termomodernizacja);

- wymiana wewnętrznych instalacji technicznych budynków, w tym systemów grzewczych (np. wprowadzanie energii ze źródeł odnawialnych);

- odnowa głównej struktury budynków, tj. klatek schodowych, korytarzy wewnętrznych/zewnętrznych, windy prowadząca do podwyższenia parametrów techniczno - użytkowych wyłącznie jako element powyższych typów projektów, tj. zmiany w bryłach architektonicznych, podnoszenie efektywności energetycznej lub wymianę wewnętrznych instalacji technicznych.

Działanie 4.2 Rewitalizacja miast:

- wymiana, remont lub przebudowa zdegradowanej infrastruktury technicznej w zakresie: sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej               i deszczowej, ciepłowniczej i energetycznej, telekomunikacyjnej, jedynie jako element stanowiący integralną część projektu, w ramach którego realizowane są inne typy projektów przewidziane w Działaniu 4.2.;

Działanie 4.3  Restrukturyzacja terenów powojskowych i poprzemysłowych:

- budowa, przebudowa i/lub remont zdegradowanej infrastruktury technicznej w zakresie: sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej                i deszczowej, ciepłowniczej i energetycznej, telekomunikacyjnej;

- PolSEFF- Oferta PolSEFF jest skierowana do małych i średnich przedsiębiorstw (także z terenu Ostródy), zainteresowanych inwestycją w nowe technologie obniżające wydatki na energię. Finansowanie można uzyskać   w formie kredytu lub leasingu w wysokości do €1 miliona.

- przedsięwzięcia inwestycyjne, które pozwalają na osiągnięcie co najmniej 20% oszczędności - np. poprawa stanu technicznego i zmiana kotłów, optymalizacja procesów z szerszym zastosowaniem automatyki sterującej,

- przedsięwzięcia inwestycyjne, które zwiększają efektywność wykorzystania energii w budynkach - inwestycje w odnawialne źródła energii lub urządzenia podnoszące efektywność jej wykorzystania, które umożliwiają zmniejszenie zużycia energii w budynkach komercyjnych          i administracyjnych MŚP o 30%,

- inwestycje w energię odnawialną - np. instalacja kolektorów słonecznych do podgrzewu ciepłej wody użytkowej,

- inwestycje w wybrane przedsięwzięcia i urządzenia wybrane z listy technologii o wysokiej efektywności ze strony PolSEFF.

Finansowanie przedsięwzięć racjonalizujących zużycie energii elektrycznej.

- Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Działanie 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami

Poddziałanie 6.2.1 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii:

- Inwestycje w infrastrukturę wytwarzania, magazynowania i przesyłu energii odnawialnej, np.:

- budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu, zgodnie z wymogami dla wysokosprawnej kogeneracji określonymi w dyrektywie 2004/8/WE z wykorzystaniem biomasy;

- zakup urządzeń i linii technologicznych do przetwarzania biomasy, jako element kompleksowego projektu;

- kompleksowa modernizacja systemów grzewczych dla obiektów użyteczności publicznej z zastosowaniem OZE, obejmująca źródło-przesył-odbiór.

- Inwestycje wykorzystujące nowoczesne technologie oraz know how w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Finansowanie przedsięwzięć służących poprawie warunków środowiska

- Fundusz termomodernizacji banku BGK :

- Odnawialne źródła energii, kotły na biomasę,

- Kolektory słoneczne.

- Mechanizm PolSEFF wśród możliwych projektów zakłada także inwestycje         w odnawialne źródła energii takie jak:

- instalacje solarne do c.w.u,

- instalacje solarne wykorzystywane do procesów suszenia w rolnictwie,

- pompy ciepła,

- boilery wykorzystujące pelet i inne rodzaje biomasy.

- Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Działanie 6. Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska

Poddziałanie 6.1.1 Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi:

- Kompleksowe systemy gospodarowania odpadami komunalnymi               w ramach rejonów gospodarki odpadami (RGO), wyznaczonych w WPGO (m.in. poprzez wdrażanie segregacji i wtórnego wykorzystania odpadów, budowę: punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; składowisk jako elementów zakładu zagospodarowania odpadów; instalacji umożliwiających przygotowanie odpadów do procesów odzysku i/lub unieszkodliwiania, itp.),

- Projekty polegające na likwidacji zagrożeń wynikających ze składowania odpadów i dostosowanie istniejących składowisk odpadów do obowiązujących przepisów, o ile wynika to z WPGO i stanowi element systemu gospodarowania odpadami w ramach RGO (m.in. poprzez rekultywację składowisk, wg definicji przyjętej w ustawie o odpadach, wdrażanie segregacji, unieszkodliwiania i/lub odzysku odpadów niebezpiecznych, itp.),

- Budowa i modernizacja instalacji do unieszkodliwiania i/lub odzysku odpadów komunalnych z odzyskiem energii, o ile wynika to z WPGO     i stanowi element systemu gospodarowania odpadami w ramach RGO.

Działanie 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami

Poddziałanie 6.2.1 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii:

- Inwestycje w infrastrukturę wytwarzania, magazynowania i przesyłu energii odnawialnej, np.:

- budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii elektrycznej     i ciepła w skojarzeniu, zgodnie z wymogami dla wysokosprawnej kogeneracji określonymi w dyrektywie 2004/8/WE z wykorzystaniem biomasy;

- zakup urządzeń i linii technologicznych do przetwarzania biomasy, jako element kompleksowego projektu;

- kompleksowa modernizacja systemów grzewczych dla obiektów użyteczności publicznej z zastosowaniem OZE, obejmująca źródło-przesył-odbiór.

- Inwestycje wykorzystujące nowoczesne technologie oraz know how          w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

# MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA ISTNIEJĄCYCH NADWYŻEK ENERGII.

- Nadwyżki energii w czystej postaci na terenie Ostródy nie występują. Można jedynie rozważać możliwość wykorzystania terenów miasta do pozyskania energii                      z odnawialnych źródeł.

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH.

Odnawialne źródła energii OZE należą do grupy „czystych”, których wykorzystanie umożliwia poprawę stanu środowiska naturalnego.

Zainteresowanie energią alternatywną nastąpiło na skutek:

- wyczerpywania się zasobów nieodnawialnych (węgiel, ropa, gaz);

- powszechności dostępu do źródeł energii konwencjonalnej;

- poprawy stanu środowiska naturalnego.

Za odnawialne źródło energii (OZE) uważa się źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania w energię: wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal morskich, spadku rzek oraz energię pozyskaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu szczątek roślinnych i zwierzęcych.

(Ustawa z 24 lipca 2002r. Art.20 Prawo Energetyczne)

Energię zasobów odnawialnych pozyskujemy z przemiany:

- promieniowania słonecznego (zakres cieplny lub ogniwa fotowoltaiczne);

- małej energetyki wodnej (hydroenergia rzek);

- wiatru;

- spalania biomasy;

- geotermii (tzw. gorących źródeł).

Zgodnie z „Polityką Energetyczną Polski do 2030 roku” przyjętą do realizacji 10.11.2009r. w planowaniu energetycznym dla miast i gmin energia odnawialna             i ochrona środowiska powinna odgrywać znaczącą rolę.

Prawidłowa gospodarka energetyczna ma na celu:

- zmniejszenie presji wszystkich sektorów gospodarki, w tym sektora energetyki na środowisko;

- utrzymywanie (co najmniej na obecnym poziomie) różnorodności biologicznych form egzystencji;

- umożliwienie skutecznej ochrony zdrowia i życia ludzi;

- zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych;

- efektywne wywiązywanie się z międzynarodowych zobowiązań Polski w dziedzinie ochrony środowiska.

W zakresie gospodarowania energią zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego

oznacza w szczególności:

- ograniczenie do niezbędnego minimum środowiskowych skutków eksploatacji

zasobów paliw;

- radykalną poprawę efektywności wykorzystania energii zawartej w surowcach

energetycznych (poprzez zwiększanie sprawności przetwarzania energii w ciepło i energię elektryczną;

- promowanie układów skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz zagospodarowywanie ciepła odpadowego;

- hamowanie jednostkowego wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepło w gospodarce i sektorze gospodarstw domowych poprzez promowanie

energooszczędnych wzorców i modeli produkcji i konsumpcji oraz technik, technologii i urządzeń;

- systematyczne ograniczanie emisji do środowiska substancji zakwaszających,

pyłów i gazów cieplarnianych, zmniejszanie zapotrzebowania na wodę oraz redukcję ilości wytwarzania odpadów;

- zapewnienie adekwatnego do krajowych możliwości technicznych i ekonomicznych udziału energii ze źródeł odnawialnych w pokrywaniu rosnących potrzeb energetycznych społeczeństwa i gospodarki.

Planowanie energetyczne w miastach i gminach winno być zgodne z założeniami polityki energetycznej Polski do 2030 roku w zakresie ochrony środowiska poprzez:

- Upowszechnianie idei partnerstwa publiczno-prywatnego na szczeblu regionalnym i lokalnym, w przedsięwzięciach świadczenia usług dystrybucyjnych i zapewnienia

dostaw energii i paliw, szczególnie dla rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii oraz skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Kształtowanie zrównoważonej struktury paliw pierwotnych, z uwzględnieniem wykorzystania naturalnej przewagi w zakresie zasobów węgla, a także jej zharmonizowanie z koniecznością zmniejszenia obciążenia środowiska przyrodniczego.

- Źródła wytwarzania energii elektrycznej, pracujące w oparciu o spalanie węgla, powinno się zastępować źródłami nowoczesnymi, wykorzystującymi wysoko sprawne technologie spalania na poziomie maksymalnie możliwym ze względu na wymagania ekologiczne.

Potrzeba sprostania bezpieczeństwu ekologicznemu wymaga uwzględnienia w polityce energetycznej następujących kierunków działań:

1. Pełne dostosowanie źródeł energetycznego spalania do wymogów prawa w zakresie ochrony środowiska

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało znaczne zwiększenie wymagań w zakresie dopuszczalnych emisji SO2, NOx, pyłów i CO2. Dotyczy to ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania.

Realizacja dyrektywy powinna uwzględniać wykorzystanie okresów przejściowych oraz pułapów emisyjnych. Nowe, duże obiekty spalania paliw powinny spełniać standardy emisji zgodne z wymaganiami dyrektywy. Nie można wykluczyć, że po roku 2012 ("post Kioto") pojawią się nowe wyzwania dotyczące redukcji gazów cieplarnianych, a szczególnie CO2.

2. Zmiana struktury nośników energii

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w tym gazów cieplarnianych, przewiduje się uzyskać także poprzez zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii oraz paliw węglowodorowych w ogólnym bilansie energii pierwotnej.

Zmniejszenie obciążenia środowiska realizowane będzie również poprzez zastosowanie sprężonego gazu ziemnego oraz gazu LPG w transporcie, w tym szczególnie w transporcie publicznym, biokomponentów do paliw płynnych oraz zastosowanie gazu ziemnego do wytwarzania energii elektrycznej.

## DZIAŁANIA SPRZYJAJĄCE WZROSTOWI WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Dla zapewnienia odnawialnym źródłom energii właściwej pozycji w energetyce powinny być podjęte działania realizacyjne polityki energetycznej w następujących kierunkach:

1. Utrzymanie stabilnych mechanizmów wsparcia wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Do roku 2030 przewiduje się stosowanie mechanizmów wsparcia rozwoju wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Sprawą szczególnie istotną jest zapewnienie stabilności tych mechanizmów, a tym samym stworzenie warunków do bezpiecznego inwestowania w OZE. Przewiduje się też stałe monitorowanie stosowanych mechanizmów wsparcia i w miarę potrzeb ich doskonalenie. Ewentualne istotne zmiany tych mechanizmów wprowadzane będą z odpowiednim wyprzedzeniem, aby zagwarantować stabilne warunki inwestowania.

2. Wykorzystywanie biomasy do produkcji energii elektrycznej i ciepła

W warunkach polskich technologie wykorzystujące biomasę stanowić będą nadal podstawowy kierunek rozwoju odnawialnych źródeł energii, przy czym wykorzystanie biomasy do celów energetycznych nie powinno powodować niedoborów drewna w przemyśle drzewnym, celulozowo-papierniczym i płytowym - drewnopochodnym. Wykorzystanie biomasy w znaczącym stopniu będzie wpływało na poprawę gospodarki rolnej oraz leśnej i stanowić powinno istotny element polityki rolnej. Zakłada się, że pozyskiwana na ten cel biomasa w znacznym stopniu pochodzić będzie z upraw energetycznych. Przewiduje się użyteczne wykorzystanie szerokiej gamy biomasy, zawartej w różnego rodzaju odpadów przemysłowych i komunalnych, także spoza produkcji roślinnej i zwierzęcej, co przy okazji tworzy nowe możliwości dla dynamicznego rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Warunkiem prowadzenia intensywnych upraw energetycznych musi być jednak gwarancja, że wymagane w tym wypadku znaczne nawożenie nie pogorszy warunków środowiskowych (woda, grunty).

3. Rozwój przemysłu na rzecz energetyki odnawialnej

Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii niesie ze sobą korzystne efekty związane przede wszystkim z aktywizacją zawodową na obszarach o wysokim stopniu bezrobocia, stymulując rozwój produkcji rolnej, wzrost zatrudnienia oraz rozwój przemysłu i usług na potrzeby energetyki odnawialnej. Zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii towarzyszyć będzie także rozwój przemysłu działającego na rzecz energetyki odnawialnej.

W energetycznym wykorzystaniu biomasy kryją się nieograniczone możliwości oparte na odzysku energii zawartej w:

- Słomie;

- Odpadach drzewnych (produkt uboczny w gospodarce leśnej);

- Roślinach energetycznych.

## OCENA MOŻLIWOSCI WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TERENIE OSTRÓDY.

### ODPADÓW KOMUNALNYCH

Obecnie podstawowym problemem w Polsce jest dość powszechny brak odpowiednich i bezpiecznych z punktu widzenia ochrony środowiska praktyk składowania tych odpadów.

Głównymi źródłami odpadów komunalnych są:

- gospodarstwa domowe;

- obiekty infrastrukturalne;

- budowy, ogrody, parki;

- zanieczyszczenia pochodzenia antropogenicznego (ulice, place itp.).

Ilość wytwarzanych i nagromadzanych zanieczyszczeń, ich struktura i skład uzależnione są od rozwoju gospodarczego, sposobu życia mieszkańców a przede wszystkim od ich stanu wiedzy proekologicznej.

Rząd polski w Narodowej Polityce Ekologicznej, wskazał na następujące priorytety w zakresie gospodarki odpadami:

- Krótkoterminowe: radykalne zmniejszenie ilości odpadów stałych obejmujące programy zmniejszenia ilości, przetwarzania i kompostowania odpadów;

- Średnioterminowe: budowa systemów miejskich dla preselekcji i recyklingu odpadów komunalnych oraz ich kompostowania. Dostosowanie przepisów prawnych i systemów organizacyjnych gospodarki odpadami w sposób zgodny z prawodawstwem obowiązującym w Unii Europejskiej;

- Długoterminowe: zakaz składowania odpadów na wysypiskach miejskich bez uprzedniej utylizacji (składowanie jedynie odpadów całkowicie nie nadających się do odzyskania).

Skład odpadów w chwili, gdy są one dostarczane do końcowej utylizacji lub likwidacji może zmieniać się na skutek selekcyjnej zbiórki odpadów dla ponownego przerobienia (makulatura, tworzywa sztuczne, szkło, metale). Konieczne jest zatem przeprowadzenie działań prowadzących do wstępnej utylizacji dla rozdzielenia odpadów na części palne i te, które można poddać recyklingowi lub trzeba złożyć na składowisku. W przypadku gdy główna część odpadów nieorganicznych zostanie oddzielona (w tym szkło i metale), to można oczekiwać, że ilość odpadów zmniejszy się o 50%, ich wartość może wzrosnąć do 7 GJ/t.

Obliczono ,że z 1 m3 odpadów organicznych można uzyskać średnio 20-30 m3 biogazu o wartości opałowej 23MJ/m3.

Biogaz o dużej zawartości metanu może być użyty jako paliwo w turbinach gazowych do produkcji energii elektrycznej oraz w jednostkach (agregatach) do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w cyklu skojarzonym, bądź tylko do wytwarzania energii cieplnej, zastępując gaz ziemny lub propan-butan. Ciepło uzyskane z biogazowi może być przekazywane do instalacji centralnego ogrzewania, lub komór fermentacyjnych dla przyspieszenia procesu fermentacji. Elektryczność może być wykorzystywana na potrzeby własne (np. do napędu pomp w oczyszczalni obniżając zużycie energii elektrycznej z sieci, wentylatorów wspomagających procesy spalania) lub sprzedawana do sieci.

### BIOMASY

W energetycznym wykorzystaniu biomasy kryją się nieograniczone możliwości oparte na odzysku energii zawartej w:

- słomie;

- odpadach drzewnych (produkt uboczny w gospodarce leśnej);

- roślinach energetycznych.

Skala instalacji energetycznego wykorzystania biopaliw obejmuje szeroki zakres, począwszy od małych, przydomowych kotłowni o mocy 20kW kończąc na zautomatyzowanych instalacjach wyposażonych w kotły o mocy do kilku MW.

Drewno i słoma wykorzystywane są w postaci:

- drewno kawałkowe, trociny, brykiety, zrębki gałęziowe;

- słoma: belowana, prasowana, sieczka.

Pod względem energetycznym 2 tony biomasy równoważne są 1 tonie węgla kamiennego, jednak pod względem ekologicznym biomasa jest paliwem czystszym niż węgiel. Podczas spalania w odpowiednio zaprojektowanym do tego celu urządzeniu charakteryzuje się mniejszą emisją związków szkodliwych do atmosfery np: SO2. Biomasa jest zatem bardziej przyjazna środowisku niż węgiel i jest odnawialna w procesie fotosyntezy  jako nawóz.

ROŚLINY ENERGETYCZNE

W Ostródzie możliwość wykorzystania energetycznego zasobów biomasy istnieje poprzez zakładanie plantacji wierzbowych na terenach niezurbanizowanych. Istnieje możliwość współpracy w tym zakresie także z niezurbanizowanymi terenami gmin ościennych.

Formy pozyskiwania biomasy wierzbowej:

- Faszyna:

  - docinane w zależności od rozmiarów komory spalania;

  - pożądane sezonowanie w celu uzyskania wilg.25-30%;

  - wykorzystanie: indywidualne gospodarstwa jako paliwo własne;

  - niska wartość opałowa 12MJ/kg.

- Zrębki drzewne:

  - produkt wstępnego rozdrobnienia ściętych pędów;

  - wilgotność 40%;

  - niska wartość opałowa 10-11MJ/kg.

- Brykiety:

  - postać walcowatych brył (dł. 10-15cm, śr. 5-10 cm);

  - niska wilgotność 5-10%;

  - wysoka wartość opałowa 16,7-17,1MJ/kg

- Pelety:

  - postać granulatu (dł. 2,5cm, śr. 1-2cm);

  - niska wilgotność 5-10%;

  - bardzo wysoka wartość opałowa 16-18 MJ/kg;

  - opłacalny transport.

Biomasa szybko rosnących wierzb krzewiastych pozyskiwanych z plantacji polowych, może być wykorzystywana do bezpośredniego spalania lub przetwarzania w przyszłości na paliwo płynne(metanol). Coraz częściej praktykuje się współspalanie zrębków wierzbowych w mieszance z miałem węglowym.

Charakterystyczną cechą wierzby jest jej silny wzrost w okresie wegetacyjnym
sięgającym do 3m w jednym sezonie. Rozmnażana wegetatywnie musi być rozsadzana; dzięki czemu ewentualna niekontrolowana ekspansja na siedliska sąsiednie jest wykluczona.

Pozyskiwanie biomasy wierzbowej odbywa się co 2-3 lata przy jednoczesnym prowadzeniu plantacji 25-30 lat. Jednostkowa wielkość plonu z plantacji uzależniona jest od wielu czynników klimatyczno-glebowych. Plon drewna wierzbowego wynosi 22,7t/ha (zbiór coroczny) i 90,8t/ha (zbiór co 3 lata).

Wartość energetyczna biomasy porównywalna jest do miału węglowego i waha się od 18,6-19,6GJ/t.s.m.

Niska zawartość popiołu w drewnie wierzbowym zmniejsza się wraz z opóźnieniem terminu zbioru z 1,9% (cykl jednoroczny) do 1,3% (cykl trzyletni). Popiół może być wykorzystywany jako nawóz mineralny, by powrócić na plantację jako źródło wapnia (Ca) i potasu (K).

Wartość opałowa:							18,6-19,6 GJ/t.s.m

W obliczeniach bilansowych przyjęto wartość średnią		19,1 GJ/t.s.m

Plony:

Coroczny							22,7t/ha

Co 3 lata							90,8t/ha

W obliczeniach przyjęto wartość średnią			26,5t/ha

Sprawność wytwarzania ciepła					w=0,7

Zatem ogólna ilość ciepła możliwego do uzyskania w wyniku energetycznego wykorzystania biomasy wierzbowej wynosi:

Q=~354,31 GJ/ha

Energetyczne zastosowanie biomasy wierzbowej ma charakter lokalny; dlatego też tym rozwiązaniem powinny wykazać zainteresowanie samorządy. To one właśnie decydują o sposobie uciepłowienia szkół, urzędów itp.

Wprowadzenie szybko rosnących wierzb krzewiastych na grunty rolnicze i pozyskiwanie z nich biomasy do celów bioenergetycznych pozwoli na:

- zagospodarowanie gruntów aktualnie niewykorzystywanych rolniczo;

- uzyskanie energii cieplnej z „czystego źródła”;

- zmniejszenie bezrobocia na terenach wiejskich i dziedzinach związanych 
z wytwarzaniem urządzeń do lokalnej energetyki;

- zamknięcie obiegu pieniądza w obrębie miasta lub gminy;

- dopływ „strumienia” dochodów dla społeczności.

Jak wynika z wykresu 10 koszt wyprodukowania 1GJ energii cieplnej ze zrębków wierzbowych jest niższy:

- ok.1,5 krotnie od węgla kamiennego;

- 2 krotnie od gazu ziemnego;

- 3 krotnie od oleju opałowego.

Wykres 10:Koszty wytworzenia energii cieplnej z różnych paliw (zł/GJ).

Wykres 11:Koszty wytworzenia energii cieplnej z różnych paliw (zł/t).

Również koszty wytworzenia ciepła w przeliczeniu na tonę zastosowanego paliwa 
w porównaniu do zrębek wierzbowych są niższe:

- 2-krotnie od miału węglowego;

- 2,5krotnie od węgla;

- 6-krotnie od gazu ziemnego;

- 10-krotnie od oleju opałowego.

Wierzba ma również szerokie zastosowanie w ochronie środowiska:

- rekultywacja gruntów zdegradowanych;

- ochrona przeciwdeszczowa;

- biologiczne oczyszczanie ścieków; „przydomowe oczyszczalnie”;

- ochrona powietrza;

- regulacja stosunków wodnych w glebie;

- ochrona przeciwerozyjna;

- ochrona przeciwpowodziowa;

- kształtowanie krajobrazu;

- drogownictwo.

SŁOMA

Słoma jako surowiec energetyczny ma szczególne znaczenie głównie na terenach wiejskich, gdzie występuje jej nadmiar w stosunku do potencjalnych możliwości wykorzystania.

Pełne wykorzystanie potencjału energetycznego słomy pozwala na zaspokojenie ok.8% całkowitego zaopatrzenia na energię pierwotną.

Rysunek 4: Zasoby słomy w Polsce

Mapa: Przestrzenne rozmieszczenie zasobów słomy do wykorzystania na cele energetyczne w Polsce.

### POMPY CIEPŁA

Pompy ciepła są urządzeniami wykorzystującymi ciepło niskotemperaturowe i odpadowe do ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej. Może wykorzystywać między innymi:

- powietrze atmosferyczne

- wodę (powierzchniową i podziemną)

- glebę (gruntowe wymienniki ciepła)

- słońce (kolektory słoneczne).

Jej działanie polega na przekazywaniu energii cieplnej ze źródła dolnego do parowacza nośnikiem (woda, glikol). Poważnym ograniczeniem w zastosowaniu pomp ciepła są wysokie koszty inwestycyjne tego typu urządzeń i instalacji.

Obecnie rynek proponuje szeroką gamę począwszy od urządzeń o mocy grzewczej 5-20 kW dla potrzeb domów jednorodzinnych, do urządzeń o mocy 50-500 kW dla dużych obiektów do przygotowania ciepłej wody użytkowej, ogrzewania, chłodzenia, klimatyzacji. Tego typu instalacje dotyczą przede wszystkim domków jednorodzinnych.

Na terenie Ostródy instalacje pomp ciepła znajdują się w pojedynczych domkach jednorodzinnych.

Większa tego typu inwestycja znajduje się na projektowanej Eko-marinie. Sprężarkowa pompa ciepła będzie głównym źródłem ciepła dla instalacji ogrzewania i podgrzewu c.w.u. Dolnym źródłem ciepła będzie 7 pionowych podwójnych sond gruntowych              o długości 120 m. Parametry charakterystyczne: Qw = 41,4 kW, moc na cele grzewcze – Qo = 29,6 kW, elektryczny pobór mocy – P = 11,8 kW, stopień efektywności                – COP 3,5.

### ENERGII WIATRU

- Wynikiem przemian demokratycznych w Polsce jest zasadnicze zwiększenie roli samorządów (gmin, powiatów) w kształtowaniu polityki rozwoju regionalnego. Spowodowało to konieczność przygotowania i wdrażania lokalnych planów rozwoju zgodnych z potrzebami i oczekiwaniami społeczności lokalnych. Plany te, w dużej mierze, znalazły swe odbicie w perspektywicznych strategiach regionalnych (wojewódzkich).

- W poszukiwaniu nowych kierunków działalności część gmin dostrzegło swoją szansę awansu społecznego i gospodarczego w rozwoju energetyki ze źródeł odnawialnych      a w szczególności energetyki wiatrowej. Zadaniem gmin i samorządów lokalnych jest tworzenie odpowiednich warunków dla planowego rozwoju i zachęcenie przedsiębiorców chcących inwestować w czystą energetykę.

- Rozwój tej formy działalności gospodarczej wymaga kilku czynników niezbędnych dla sukcesu przedsięwzięcia. Są to:

- Dostępność i ilość surowca do produkcji energii – zasoby wiatru na danym terenie

- Gwarancje zbytu produkcji energii elektrycznej

- Możliwość pozyskania odpowiedniego terenu dla realizacji inwestycji

- Dostępność środków finansowych dla przygotowania i realizacji inwestycji

Najczęściej obecnie spotykane w energetyce wiatraki mogą pracować przy prędkościach wiatru od 3 do 30 m/s, przyjmuje się, że granicą opłacalności jest średnioroczna prędkość wiatru 5 m/s (dla śmigłowej turbiny około 1 MW), ale aby określić opłacalność inwestycji trzeba dysponować dużo dokładniejszymi danymi na temat wiatru w danej lokalizacji i innymi danymi ekonomicznymi. Decyzje inwestycyjne pozostają w rękach inwestorów, a warunki przyłączeniowe są ustalane przez Zakłady Energetyczne.

Wg podziału kraju na strefy o określonych warunkach anemologicznych przedstawionego na poniższym rysunku Ostróda leży w strefie III korzystnej dla lokalizacji siłowni wiatrowych.

Rysunek: Zasoby energii wiatru w Polsce

Potencjał energetyczny wiatru wynosi poniżej 1000 kWh/m2 *rok na wysokości ok.30m nad powierzchnią gruntu. Należy podkreślić , że użyteczną dla potrzeb energetycznych jest prędkość wiatru co najmniej 4 m/s. Wyróżniającymi się rejonami kraju                      o wzmożonych prędkościach wiatru są :

- Pobrzeże Słowińskie i Kaszubskie  (5-6 m/s)

- Suwalszczyzna (4,5 – 5 m/s)

- Cała prawie nizinna część Polski zwłaszcza Mazowsze i środkowa cześć Pojezierza Wielkopolskiego (4-5 m/s).

- Wyspa Uznam (5m/s)

- Beskid Śląski i Żywiecki (3-4 m/s)

- Dolina Sanu od granic państwa po Sandomierz (4 m/s)

Zgodnie z danymi Energa Operator S.A brak jest podłączonych do sieci farm wiatrowych na terenie miasta Ostróda.

### ENERGIA GEOTERMALNA

W przypadku wód geotermalnych proces badań i określenia realnych możliwości wykorzystania jest bardzo długi i obciążony szeregiem przepisów związanych z ochroną środowiska naturalnego. Poważnym problemem jest również sposób finansowania takich badań i analiz. Należy nadmienić, że koszt inwestycji polegającej na wykonaniu odwiertów eksploatacyjnych wraz z urządzeniami do ich obsługi jest wysoki. Koszt wykonania jednego zespołu odwiertów sięga nawet 10 mln PLN, nie licząc kosztów urządzeń na powierzchni (np. wymienników).

W Polsce wody geotermalne mają na ogół temperatury nieprzekraczające                  100 stopni Celsjusza. Wynika to z tzw. stopnia geotermicznego, który w Polsce waha się od 10 do 110 m, a na przeważającym obszarze  kraju mieści się w granicach 35-70 m. Generalnie zasoby cieplne wód geotermalnych na terenie Polski oszacowane zostały na około 4 mld Mg tpu (4 miliony ton paliwa umownego). Poniższa mapka przedstawia obszary o podwyższonej wartości strumienia cieplnego na terenie Polski.

Obszary podwyższonych wartości strumienia, oznaczone na mapie kolorem czerwonym, posiadają największe perspektywy dla pozyskiwania energii geotermalnej.

Na terenie Ostródy wody geotermalne,  tj.   wody   podziemne   o   temperaturze powyżej   20o C   zalegają w osadach   mezozoiku   i   paleozoiku.   Najpłytsze   z   nich   występują   w   utworach   kredy,   na głębokości około 700 m. Ich temperatura jest rzędu 20oC. Najgłębiej zalega zbiornik wód geotermalnych  w  utworach  kambru   środkowego,   na   głębokości   około   2000   -   2500   m. Temperatura w stropie kambru środkowego wynosi od około 45 - 50oC. Są to solanki znacznie zmineralizowane - rzędu 150 - 200 g/dm3. Bardzo słabo rozpoznana jest wydajność poziomu kambryjskiego. Ponadto   w   warstwach   płytszych   występuje   energia   niskotemperaturowa,   zawarta w gruntach i wodach.

Wykorzystanie energii wód geotermalnych, występujących w rejonie miasta, wymaga  zastosowania   pomp   cieplnych.   Może   to   nie   dotyczyć   wód   najcieplejszych   – kambryjskich.

### ENERGIA SŁONECZNA

Możliwości wykorzystania energii promieniowania w polskich warunkach są zróżnicowane, z uwagi na bardzo specyficzne warunki klimatyczne związane                  z położeniem geograficznym Polski. Średni okres nasłonecznienia dla Polski wynosi 1 600 godzin, przy czym maksymalna liczba godzin słonecznych w roku występuje nad morzem, a wartość minimalna na Dolnym Śląsku.

Warunki nasłonecznienia na terenie Polski przedstawia poniższy rysunek:

Rysunek: Warunki słoneczne na terenie Polski

W naszej strefie klimatycznej, koszt produkcji energii elektrycznej w oparciu o zespół ogniw fotowoltaicznych może sięgać 4-7 zł/kWh, przy stosunkowo małej mocy urządzenia.

Znacznie bardziej opłacalne, dzięki całorocznemu stałemu zapotrzebowaniu, jest wykorzystanie energii słońca do ogrzania wody użytkowej. Koszt inwestycji dla czteroosobowej rodziny wynosi od 7000zł do 15000 zł. Okres zwrotu takich inwestycji sięga 10-12 lat .

### ENERGIA CIEKÓW WÓD POWIERZCHNIOWYCH

Generalnie potencjał energetyczny polskich wód ocenia się na 12 TWh rocznie. Poniżej przedstawiono potencjał energetyczny rzek krajowych wraz z dorzeczem Wisły.

Tabela : Potencjał energetyczny rzek krajowych

| Wyszczególnienie | Teoretyczny GWh /rok | Techniczny GWh /rok |
| --- | --- | --- |
| Dorzecze Wisły | 16’457 | 9’270 |
| Wisła | 9’305 | 6’177 |
| Odra | 2’802 | 1’273 |
| Dunajec | 1,433 | 814 |
| Warta | 1’032 | 351 |

Energia wodna to znana i już wypróbowana technologia, jest konkurencyjna dla pozostałych źródeł zarówno alternatywnych jak i tych tradycyjnych.

Małe elektrownie wodne mogą być uruchomiane przy bardzo małych środkach finansowych, zwłaszcza dla małych czyli wiejskich oraz izolowanych instalacji.

Obecnie Polska wykorzystuje swoje zasoby hydroenergetyczne jedynie w 12%, co stanowi 7,3% mocy zainstalowanej w krajowym systemie energetycznym. Liderem         i niedoścignionym wzorcem w tej dziedzinie jest Norwegia, uzyskuje z energii spadku wody 98% energii elektrycznej.

Potencjał energetyczny rzeki Drwęca wynosi ok. (3384 TJ/rok).

### PODSUMOWANIE

Planowane inwestycje w pozyskiwanie energii ze źródeł niekonwencjonalnych, w tym z biomasy, energii wiatru i słonecznej energii, przyczynią się do poprawy stanu środowiska naturalnego w mieście poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Gmina tym samym spełni wymogi w zakresie bezpieczeństwa ekologicznego zawartego w dokumencie „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku”.

Szansą na bliższą i dalszą przyszłość jest upowszechnianie nowoczesnych form infrastruktury wspomagającej przedsiębiorczość. Energetyka ze źródeł odnawialnych będzie się coraz lepiej rozwijać zwłaszcza na terenach wiejskich, np. uprawa plantacji energetycznych. Będzie to warunkowało wielofunkcyjny rozwój .

Samorząd nie ma możliwości ingerencji w działalność gospodarczą swoich mieszkańców, jednak może być inicjatorem modelowych instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE), czy wreszcie ułatwić pozyskanie funduszy strukturalnych.

W strategii rozwoju gminy powinno się założyć wspieranie rozwoju alternatywnych źródeł energii, w zakresie którego należy postawić sobie do osiągnięcia następujące cele:

- zmniejszenie emisji zanieczyszczeń,

- poprawa stanu środowiska naturalnego,

- dążenie do uzyskania standardów europejskich.

# OCENA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA KOGENERACJI I CIEPŁA ODPADOWEGO Z INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH.

## KOGENERACJA MOŻLIWOŚCIĄ RACJONALNEJ GOSPODARKI ENEREGTYCZNEJ.

Kogeneracja    często    nazywana    jest    również    skojarzonym    wytwarzaniem    energii elektrycznej  i  ciepła.  Dzięki  takiemu  skojarzonemu  wytwarzaniu  energii  elektrycznej  i  ciepła powstają znaczne oszczędności paliwa pierwotnego np. węgla kamiennego lub gazu ziemnego, co w konsekwencji prowadzi do poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez niższe emisje zanieczyszczeń  do  atmosfery  (głównie  CO)  oraz,  w  związku  z  rosnącymi  cenami  paliw, do osiągnięcia znacznych efektów ekonomicznych.

Sprawność przemiany energii chemicznej zawartej w zużytym paliwie w energię użyteczną tzn.  ciepło  i  energię  elektryczną  w  kogeneracji,  jest  dużo  większa  niż  przy  rozdzielonym wytwarzaniu, co przedstawia poniższy rysunek.

Komisja Europejska już dawno dostrzegła korzyści płynące ze skojarzonej produkcji ciepła i  energii  elektrycznej,  czego  efektem  jest  Dyrektywa  2004/8/WE  w  sprawie  promowania kogeneracji. W tym również kierunku idzie nowelizacja polskiego Prawa Energetycznego oraz Rozporządzenia wykonawcze.

Skojarzone   wytwarzanie   energii   związane  jest  zawsze   z   większym   lub   mniejszym systemem  ciepła  sieciowego.  Należy  zatem  dodać,  że  promowanie  kogeneracji  musi  być powiązane  z  koniecznością  promocji  rozwoju  ciepłownictwa  sieciowego,  co  niestety  nie  jest należycie  zaznaczone  w  wyżej  wymienionych  dokumentach  prawnych.  Praktycznie  nie  jest możliwe  skuteczne  zwiększanie  produkcji  energii  w  skojarzeniu  bez  wzrostu  sprzedaży  ciepła przesyłanego               i sprzedawanego z sieci ciepłowniczych a ta będzie wzrastać, gdy cena ciepła dla odbiorcy będzie konkurencyjna z ciepłem wytworzonym w lokalnych źródłach ciepła.  Udział elektrociepłowni w mocy  osiągalnej  krajowego  systemu  elektroenergetycznego  wynosi obecnie ok. 15%, natomiast ciepła wytwarzanego w lokalnych kotłowniach           i ciepłowniach (bez układów  skojarzonych)  stanowi  aż  ~  50%  produkcji  ciepła.  Widać  zatem  duży  potencjał możliwości  wzrostu  produkcji  energii  elektrycznej        w  kogeneracji,  który  w  dodatku  może  ulec dalszemu  wzrostowi  w  przypadku  podłączenia  sieciami  ciepłowniczymi  mniejszych  obiektów zasilanych indywidualnie.  Elektrociepłownie są zróżnicowane technicznie ze względu na moc elektryczną               i cieplną. W   ostatnich   latach   obserwuje   się   wzrost   udziału   tzw.   kogeneracji   rozproszonej   czyli instalowanie  obiektów  o  małej  mocy  (od  kilkuset  kW  do  kilku  megawatów  elektrycznych)  w  pobliżu  odbiorcy  końcowego.  Kogeneracja  rozproszona  oraz  tzw.  mikrokogeneracja  spełnia ważną rolę przyczyniając się do:

•    redukcji strat przy przesyle energii elektrycznej i ciepła,

•    zwiększenia bezpieczeństwa i niezawodności zasilania odbiorców,

•    wykorzystania istniejących lokalnych zasobów paliw (szczególnie gazu i biogazu).

Miejmy  nadzieję,  iż  brak  dostatecznej  promocji  prawnej  rozwoju  scentralizowanych systemów  cieplnych  jest  stanem  przejściowym,  ponieważ  procesy  wsparcia  produkcji  energii wytwarzanej  w  kogeneracji  nie  powinny  ograniczać  się  jedynie  do  procesów  wytwarzania energii, lecz również, jak wspomniano, uwzględniać wspieranie rozwoju wysokosprawnych  sieci ciepłowniczych.  Istotne  znaczenie  w  tym  aspekcie  mogłoby  mieć  narzędzia  ekonomicznego wsparcia systemów sieciowych np. przeznaczenie znacznej części środków kierowanych z opłat zastępczych do Narodowego Funduszu na wspieranie rozwoju sieci cieplnych, skutecznie można bowiem  rozwijać  sprzedaż  ciepła  sieciowego,  gdy  cena  tego  ciepła  dla  odbiorcy  będzie konkurencyjna z ciepłem wytworzonym w lokalnym miejscowym źródle.

Niezwykle ważne dla ogólnoeuropejskiego rozwoju kogeneracji są lokalne uwarunkowania prawne  na  poziomie  kraju  i  regionu.  Zgodnie  z  wymogami  Ustawy  Prawo  Energetyczne, obowiązkiem gminy jest opracowanie „Planu zaopatrzenia           w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”  wspomagającego  m.in.  rozwój  systemów  skojarzonej  produkcji  energii  na  poziomie :

Poziom I

Zarządzanie usługami publicznymi: edukacją, kulturą, sportem, administracją, profilaktyką, lecznictwem itd.

Poziom II

Zarządzanie nieruchomościami:

- sposobem wykorzystania, remontami, eksploatacją

Poziom III

Zarządzanie energią i środowiskiem: regionu, zależącego ściśle od równoległej rozbudowy sieci ciepłowniczych. Zgodnie z Gminnymi Planami  sieci  takie  powinny  zasilać  coraz  to  większe  obszary  o  uzasadnionych  ekonomicznie „gęstościach" odbioru ciepła. Plany te powinien zapewnić również minimum pewności odbioru ciepła  z  sieci  cieplnych,  gdyż  dla  inwestycji  o  długim  okresie  zwrotu  nakładów  (jakimi  są  skojarzone  źródła  ciepła  oraz  sieci  ciepłownicze)  pewność  ta  ma  bardzo  duże  znaczenie.

Obecnie  jest  to  bardzo  trudne  (z  różnych  przyczyn)  jednak  dąży  się  do  nadania  „Planowi zaopatrzenia  w  ciepło  i..."  rangi  prawa  gminnego  podobnej  do  „Planu  zagospodarowania przestrzennego" co znacznie mogłoby poprawić tę sytuację.

Zgodnie z danymi MPEC Sp. z o.o istnieje możliwość wykorzystania ciepła odpadowego z kogeneracji do produkcji ciepłej wody użytkowej przez cały rok. Są to wartości do 3 MW.

## CIEPŁO ODPADOWE Z INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH.

Na terenie Ostródy nie występuje w tej chwili energia odpadowa z procesów produkcyjnych możliwa do wykorzystania w sposób ekonomicznie uzasadniony.

Możliwe jest uzyskanie znacznych nadwyżek energii w dużych zakładach przemysłowych z procesów technologicznych.

# ODDZIAŁYWANIE ELEMENTÓW PROJEKTU ZAŁOŻEŃ NA ŚRODOWISKO OSTRÓDY

Realizacja Projektu założeń zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe dla Ostródy może mieć wpływ na poszczególne elementy środowiska :

      - Powierzchnię ziemi, wody powierzchniowe i podziemne - na etapie realizacji                 i inwestycji oddziaływania mogą być znaczące, bezpośrednie, krótkoterminowe  (zniszczenie pokrywy roślinnej i warstwy gleby, obniżenie poziomu wód gruntowych, zakłócenie warunków spływu powierzchniowego wód) , na etapie eksploatacji oddziaływania będą pośrednie, stałe i o małym stopniu oddziaływania.

      - Klimat i zanieczyszczenie powietrza, klimat akustyczny - na etapie realizacji oddziaływania będą pośrednie, krótkoterminowe i odwracalne, ograniczone do terenów przeznaczonych pod zabudowę i bezpośrednio w jej otoczeniu (zanieczyszczenia spowodowane pracą i działaniem sprzętu budowlanego), na etapie eksploatacji oddziaływania będą pośrednie, stałe i o małym stopniu oddziaływania.

      - Promieniowanie elektromagnetyczne – oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego może wystąpić na ewentualnych terenach zainwestowanych dlatego też dla zmniejszenia negatywnego oddziaływania proponuje się skablowanie linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia na terenach zabudowanych: istniejących i planowanych.

      - Przewidywane oddziaływanie na ludzi może być bezpośrednie i krótkoterminowe na etapie realizacji inwestycji (pogorszenie warunków życia mieszkańców w związku ze wzrostem natężenia hałasu czy wzrostem zanieczyszczenia powietrza). Na etapie użytkowania oddziaływania będą pośrednie, stałe i o małym stopniu uciążliwości.

Realizacja projektu założeń wpłynie korzystnie na warunki środowiskowe                       w szczególności na stan powietrza atmosferycznego poprzez ograniczenie emisji powierzchniowej, liniowej i punktowej (likwidacja kotłów i pieców opalanych paliwem stałym, wzrost wykorzystania do celów energetycznych gazu ziemnego i energii odnawialnej tj. biogazu, biometanu, energii słonecznej i geotermalnej.

# ZAKRES WSPÓŁPRACY Z INNYMI GMINAMI/MIASTAMI

To, że współpraca między Gminami w zaopatrzeniu w energię czyni ją tańszą i wyższej jakości jest aksjomatem i udowadniać tego nie ma potrzeby. Granice gmin i miast wynikają z podziału administracyjnego kraju i wyższe względy mogły w niektórych przypadkach zadecydować o tym, że granice te nie pokrywają się z najefektywniejszym z punktu widzenia energetyki układem sieci energetycznych. Można sobie wyobrazić np. taką sytuację, że jakieś skupisko ludzi zamieszkujących sąsiednią gminę jest oddalone od centrum zasilania energetycznego swej gminy zaś znajduje się w bliskim sąsiedztwie sieci energetycznej naszej gminy. Względy ekonomiczne winny w takim przypadku zadecydować o zasileniu tego skupiska z naszej sieci nie bacząc na podziały administracyjne. Jest to jeden z wielu przykładów, które można mnożyć w różnych dziedzinach.

Ogólnie współpraca z innymi gminami winna polegać na:

- wspólnym planowaniu najbardziej korzystnych ekologicznie rozwiązań zapewniających gminom bezpieczeństwo energetyczne;

- tworzeniu wspólnych ponadregionalnych przedsiębiorstw zajmujących się produkcją i dystrybucją energii;

- koordynacji przebiegu głównych magistral energetycznych – dotyczy to szczególnie obszaru granicy sąsiadujących gmin;

- zapewnianiu wspólnej bazy zaopatrzeniowej dla surowców i organizowaniu, obniżającego koszty, wspólnego ich transportu z odległych dzielnic Polski;

- wspólnym poszukiwaniu inwestorów zewnętrznych dla realizacji większych przedsięwzięć inwestycyjnych w infrastrukturze energetycznej;

- wspólnym ubieganiu się o środki finansowe dla rozbudowy i modernizacji tej infrastruktury.

Współpracę między gminami i jej możliwości oceniono na podstawie:

- informacji przedsiębiorstw energetycznych działających na terenie gminy;

- deklaracji sąsiednich gmin co do woli i możliwości współpracy.

Na terenie miasta w chwili obecnej występują trzy sieciowe nośniki energii – energia elektryczna, ciepło sieciowe i gaz ziemny.

Ostróda ma powiązania z gminami/miastami ościennymi poprzez instytucje zaopatrujące obszar w w/w nośniki energii.

Według informacji uzyskanych od dystrybutorów energii elektrycznej i gazowej wszelkie aspekty współpracy między gminami są uwzględniane w ramach bieżącej działalności.

Współpracę poszczególnych gmin z zakładem energetycznym należy uznać za poprawną. Z chwilą przystąpienia przez gminę do sporządzania miejskich planów zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków rozwoju, gminy zwracają się do dostawcy o zgłoszenie opinii w zakresie zapewnienia zasilania przedmiotowych obszarów w energię elektryczną. W następnym etapie gmina przesyła do zaopiniowania opracowane już projekty uchwał w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Należy stwierdzić, że znaczna cześć gmin nie przystąpiła do opracowywania "projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe" co w znacznym stopniu utrudnia sporządzenie planu rozwoju ponieważ miejscowe plany zagospodarowania zawierają bardzo skąpe dane w zakresie zapotrzebowania na energię.

Ze względu na rolniczy charakter niektórych gmin ościennych istotne możliwości współpracy z sąsiednimi gminami są w obszarze biopaliw:

- słoma energetyczna,

- uprawy energetyczne.

W ramach opracowania rozesłano informację o wykonywaniu opracowania i zapytanie w sprawie możliwości ewentualnej współpracy do ościennych gmin. Niestety pismo nie spotkało się z pełnym zainteresowaniem Gmin ościennych.

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż opracowanie nie powinno w żaden sposób ograniczać możliwości budowy, rozbudowy i modernizacji urządzeń i sieci elektroenergetycznej, gazowniczej i ciepłowniczej na terenie gminy. Jednocześnie podkreślamy, iż wszelkie przedsięwzięcia, które sprzyjać będą oszczędnemu i efektywnemu wykorzystywaniu energii i surowców energetycznych, w tym energii odnawialnej tworzyć będą warunki do rozwoju gospodarczego uwzględniając jednocześnie ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko.

W ramach opracowania rozesłano pismo do wszystkich gmin ościenny. Treść pisma 
i odpowiedź gmin umieszczono w załączniku 9. Niektóre z gmin nie dostarczyły odpowiedzi w terminie (odpowiedź nie została przesłana do momentu oddania opracowania).

TREŚĆ PISMA

# ZALECENIA ZGODNE Z POLITYKĄ ENERGETYCZNĄ POLSKI DO 2030r.

- Kontynuowanie działań związanych z rozbudową sieci ciepłowniczej i gazowej mające na celu redukcję niskich emisji. Dalsze systematyczne podłączanie obiektów posiadających indywidualne ogrzewanie węglowe.

- Nakłanianie operatorów sieciowych do opracowywania planów rozwoju sieci przesyłowych i dystrybucyjnych.

- Rozwój inwestycji infrastrukturalnych związanych z energetyką odnawialną          z wykorzystaniem funduszy europejskich i krajowych w celu wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii o 20% do 2030 r.

- Stworzenie harmonogramu termomodernizacji budynków, ograniczenie zużycia energii w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej przynajmniej o 20%.

- Kontynuacja działań mających na celu redukcję pyłów PM10 na terenie miasta.

- Redukcja emisji CO2 i SO2 i NOx.

- Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego obszaru przez pozyskiwanie nowych dostawców czynników energetycznych oraz obniżenie kosztów jednostki energii.

Spis tabel

Tabela 1: Liczba ludności w Ostródzie w latach 2002-2012	10

Tabela 2: Struktura ludności w latach 2002-2012	10

Tabela 3: Bezrobocie w powiecie ostródzkim [%]	11

Tabela 4: Przeciętne wynagrodzenie brutto dla powiatu ostródzkiego	11

Tabela 5: Podmioty gospodarcze ogółem w Ostródzie	12

Tabela 6: zasoby mieszkaniowe w Ostródzie	13

Tabela 7: Ilość miejsc i obiektów noclegowych	16

Tabela 8: Koszty pozyskania energii z różnych źródeł	29

Tabela 9:    Jakość powietrza wg. klas dla poszczególnych zanieczyszczeń dla strefy warmińsko-mazurskiej zgodnie z raportem WIOŚ za 2010rok.	31

Tabela 10:  Jakość powietrza wg. klas dla poszczególnych zanieczyszczeń dla strefy warmińsko-mazurskiej (w kótrej znajduje się Ostróda) zgodnie z raportem WIOŚ za 2011rok.	32

Tabela 11: Produkcja i sprzedaż ciepła	36

Tabela 12: Wykaz węzłów ciepłowniczych	37

Tabela 13: Zużycie energii elektrycznej/ mieszkańca w kWh  w latach 2002-2011	45

Tabela 14: Zużycie energii elektrycznej w MWh	45

Tabela 15: Dane techniczne zainstalowanych GPZ Ostróda transformatorów mocy	46

Tabela 16: Zużycie gazu w m3 /mieszkańca w latach 2002-2011	48

Tabela 17: Ilosć użytkowników w Ostródzie w latach 2007-2012	49

Tabela 18: Zużycie gazu w latach 2007-2012	49

Tabela 19: Zestawienie dł. gazociągów	50

Tabela 20: Długość czynnych przyłączy gazowych	51

Tabela 21: Ilość czynnych przyłączy gazowych	51

Tabela 22:Budowa powiązań liniowych SN 15 kV	56

Spis rysunków

Rysunek 1: Schemat położenia Ostródy	7

Rysunek 2: ,,Dolina Drwęcy"	23

Rysunek 3: OchK w granicach administracyjnych miasta Ostróda	25

Rysunek 4: Zasoby słomy w Polsce	89

Spis wykresów

Wykres 1: Liczba ludności  w latach 2002-2011	10

Wykres 2: Struktura ludności w latach 2002-2012	10

Wykres 3: Przeciętne wynagrodzenie brutto dla powiatu ostródzkiego	11

Wykres 4: Podmioty gospodarcze ogółem	12

Wykres 5: zasoby mieszkaniowe ogółem w Ostródzie	13

Wykres 6: Koszty pozyskania energii z różnych źródeł	29

Wykres 7: Zużycie energii elektrycznej w latach 2002-2011	45

Wykres 8: Zużycie gazu w Ostródzie w latach 2002-2011	48

Wykres 9: Całkowite zużycie gazu w latach 2007-2012 na terenie Ostródy	49

Wykres 10:Koszty wytworzenia energii cieplnej z różnych paliw (zł/GJ).	88

Wykres 11:Koszty wytworzenia energii cieplnej z różnych paliw (zł/t).	88

# Załącznik 1. Mapa zagospodarowanie przestrzenne.

# Załącznik 2. Kierunki zagospodarowania przestrzennego.

# Załącznik 3. Spis obiektów zabytkowych.

# Załącznik 4. Sieć cieplna na terenie Ostródy.

# Załącznik 5. Sieć elektroenergetyczna na terenie Ostródy.

# Załącznik 6. Schemat SN miasto Ostróda z GPZ Ostróda Wsch.

# Załącznik 7. Schemat SN miasto Ostróda.

# Załącznik 8. Odpowiedzi gmin ościennych.

# Załącznik 9. Schemat sieci gazowej.