Informacja z dnia 3 lipca 2026 r. w sprawie
wody przeznaczonej do spożycia

Według stanu na dzień 3 lipca2 026 r. brak przydatności wody do spożycia z uwagi na zanieczyszczenie mikrobiologiczne obowiązuje w następujących wodociągach zaopatrujących wyszczególnione poniżej miejscowości:

powiat iławski
-Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie w dniu 15 czerwca 2026 r. stwierdził brak przydatności wody do spożycia z ujęcia indywidualnego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego ,,U Zosi" Wielka Żuława z uwagi na zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody (bakterie grupy coli). Ujęcie indywidualne OW,,U Zosi" Wielka Żuława nie zaopatruje w wodę stałych mieszkańców.

Według stanu na dzień 3 lipca 2026 r. niezgodność z wartością parametryczną wody do spożycia z uwagi na zanieczyszczenie mikrobiologiczne obowiązuje w następujących wodociągach zaopatrujących wyszczególnione poniżej miejscowości:

powiat giżycki
-Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Giżycku w dniu 15 czerwca 2026 r. 
stwierdził niezgodność z wartością parametryczną wody do spożycia z wodociągu lokalnego Pensjonat Sielanka Okrągłe z uwagi na zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody (ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h). Wodociąg lokalny Pensjonat Sielanka w Okrągłym w gminie Wydminy nie zaopatruje w wodę stałych mieszkańców.

powiat nidzicki
-Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nidzicy w dniu 2 lipca 2026 r. stwierdził niezgodność z wartością parametryczną w wodociągu sieciowym w miejscowości Jabłonka ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody (ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h). Wodociąg sieciowy w miejscowości Jabłonka zaopatruje w wodę 2 miejscowości -Jabłonka, Wikno-119 osób.

-Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nidzicy w dniu 24 czerwca 2026 r. stwierdził niezgodność z wartością parametryczną w wodociągu sieciowym w miejscowości Frąknowo ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody bakteriami grupy coli. Wodociąg sieciowy w miejscowości Frąknowo zaopatruje w wodę 1 miejscowość -Frąknowo-127 osób.

powiat ostródzki
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie w dniu 30 czerwca 2026 r. stwierdził niezgodność z wartością parametryczną wody do spożycia z wodociągu lokalnego Kaczory z uwagi na zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody (bakterie grupy coli). Wodociąg lokalny Kaczory nie zaopatruje w wodę stałych mieszkańców. 

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie w dniu 22 czerwca 2026 r. stwierdził niezgodność z wartością parametryczną wody do spożycia z wodociągu lokalnego Centrum Pałacowo-Konferencyjnego Osada Danków w Wielimowie z uwagi na zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody (ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h). Wodociąg lokalny Centrum Pałacowo-Konferencyjnego Osada Danków w Wielimowie nie zaopatruje w wodę stałych mieszkańców. 

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie w dniu 19 czerwca 2026 r. stwierdził niezgodność z wartością parametryczną wody do spożycia z wodociągu lokalnego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Inter Piast w Kalborni z uwagi na zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody (ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C).). Wodociąg lokalny OW Inter Piast w Kalborni nie zaopatruje w wodę stałych mieszkańców.

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie w dniu 10 czerwca 2026 r. stwierdził niezgodność z wartością parametryczną wody do spożycia z wodociągu publicznego Rychnowska Wola z uwagi na zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody (ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C). Wodociąg publiczny Rychnowska Wola zaopatruje w wodę 1 miejscowość - Rychnowska Wola – 84 osoby.

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie w dniu 6 maja 2026 r. stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Tułodziad z uwagi na zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody (ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C). Wodociąg publiczny Tułodziad zaopatruje w wodę 6 miejscowości: Bartki, Fiugajki, Marwałd, Pląchawy, Stare Miasto, Tułodziad – 861 osób.

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie w dniu 30 kwietnia 2026 r. stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Chojnik z uwagi na zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody (ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C). Wodociąg publiczny Chojnik zaopatruje w wodę 5 miejscowości Chojnik, Rolnowo, Kamionka, Dobrocinek, Królewo – 903 osoby.


Aktualne informacje dotyczące jakości wody można uzyskać od podmiotów dostarczających wodę, ze stron internetowych urzędów gmin oraz we właściwych miejscowo Powiatowych (Granicznej) Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych. 
Na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie systematycznie będą zamieszczane aktualne komunikaty dotyczące jakości wody do spożycia.  
