## Załącznik do zapytania ofertowg
| GK.271.70.2020 | [5 empty] | Załącznik nr 7 | do informacji | o zamówieniu
Tabela rozliczeniowa
Lp. | Wyszczególnienie | Ilość* | jm | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość brutto PLN | Poprzedni okres rozliczeniowy | Bieżący okres rozliczeniowy | Narastająco | Pozostało
1 | Czyszczenie kolektorów | 3200 | mb
a | od DN 150 do DN 300 | 1000 | mb
b | powyżej DN 300 do DN 500 | 1000 | mb
c | powyżej DN 500 do DN 800 | 700 | mb
d | powyżej DN 800 | 500 | mb
2 | Czyszczenie separatorów wraz z kontrolą stanu technicznego oraz dokumentacją fotograficzną przed i po czyszczeniu | 44 | szt
3 | Czyszczenie osadników przed separatorami | 34 | szt
4 | Czyszczenie wpustów burzowych wraz z przykanalikami | 1500 | szt
5 | Czyszczenie studzienek deszczowych | 300 | szt
6 | Uzupełnianie wpustów żeliwnych ściekowych | 15 | szt
7 | Uzupełnienie włazów żeliwnych | 15 | szt
8 | Inspekcja TV kanalizacji wraz z oceną stanu technicznego, niezależnie od średnicy dla długości: | 500 | m
a | do 20m | 20 | m
b | powyżej 20m do 60m | 60 | m
c | powyżej 60m do 120m | 120 | m
d | powyżej 120m | 300 | m
9 | Prace ręczne inne niż wyszczególnione w poz. 1-8 oraz nie ujęte w przedmiotowej tabeli rozliczeniowej- roboczogodzina | 40 | rbg
10 | Prace inne niż wyszczególnione w poz. 1-9 oraz nie ujęte w przedmiotowej tabeli rozliczeniowej- praca samochodu do czyszczenia kanalizacji z recyklingiem | 20 | h
11 | Prace inne niż wyszczególnione w poz. 1-10 oraz nie ujęte w przedmiotowej tabeli rozliczeniowej- praca samochodu do czyszczenia kanalizacji do 3,5 DMC | 20 | h
|  | Łącznie |  |  | 0
* podane ilości są szacunkowe, zamówienie realizowane będzie sukcesywnie, według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego
Uwaga:
1.
2.