Wyjaśnienie dotyczące rozbiórki konstrukcji dachu i pokrycia

Jednostki miary determinuje pozycja kosztorysowa KNR 4-01, czy KNR-4-04 dla robot rozbiórkowych 
tj. m2 połaci dachowej w rozwinięciu, czy mb krokwi 7(8) cm x 14 cm. Na rysunkach i w opisie podane 
są przekroje, ilości pól powtarzalnych, kąt dachu.

Przebudowa połaci jednego „pola” 4m x 4m- przewidywane mb wskazane w przedmiarze przekrój według zamieszczonych rysunków.

Zamawiający przedstawia kalkulację własną- wielkość szacunkowa drewna do rozbiórki- wielkość może się różnić od rzeczywistego:

Krokwie 0.04 m3 x 536= 21,44 m3

Wiązar poprzeczny 0,188m3 x 64 = 12,03 m3 (bez słupów)

Wiązar podłużny 0,17m3 x 130 = 22,1 m3 (bez słupów)

Stężenia pionowe 0,054 x 64 = 3,45 m3

Słupy 64 * 4 x 0,0288 m3 = 7,37 m3

130 x 0,0288 m3 = 3,74 m3

stanowiska 0,1131m3*112 = 12,67m3 (deski i krótkie słupki)

kleszcze 5 szt. x 4m x (0,035m * 0,14m) * 64=6,27m3

łaty 7,72m3.

Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej przed złożeniem oferty.