Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- podstawowe obowiązki i uprawnienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz formalno-prawne podstawy jego działalności określa ustawa Prawo Budowlane ze zmianami;

- inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie, poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, przepisami (w tym prawa budowlanego), zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy;

- inspektor nadzoru inwestorskiego wypełnia obowiązki i odpowiada za wszelkie decyzje, które podejmuje w ramach kompetencji określonych szczegółowo w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia, Umowie oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB).

- Do kierowania zespołem nadzoru inwestorskiego powołuje się Koordynatora zespołu nadzoru inwestorskiego, który wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, opinie, zgody, akceptacje i wnioski na piśmie wg ustalonych z przedstawicielem Zamawiającego wzorów.

- Godziny pracy Inspektorów Nadzoru muszą być dostosowane do czasu pracy wykonawców robót.

- Do obowiązków Zespołu Nadzoru Inwestorskiego (Inżyniera) w szczególności należy:

  - zapoznanie się z dokumentacją techniczno-prawną, terenem budowy, jego uzbrojeniem 
i zagospodarowaniem;

  - sprawdzenie wytyczenia przez Wykonawcę robót oraz wyznaczenia wysokości;

  - organizacja prac związanych z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw 
w realizacji robót budowlanych;

  - zatwierdzenie programu BIOZ, kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad BHP;

  - zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczania wszelkich wykopalisk odkrytych przez Wykonawcę robót na placu budowy;

  - akceptacja rodzaju, liczby i lokalizacji wszystkich znaków, zapór i urządzeń zabezpieczających rejon robót, a także treści i miejsca ustawienia tablic informacyjnych budowy i ustalenia długości odcinków roboczych wyłączonych z ruchu;

  - sprawdzenie i opiniowanie harmonogramu robót. W razie zaistnienia potrzeby zaktualizowania harmonogramu robót w zakresie skrócenia względnie wydłużenia umownego terminu realizacji zadania- wnioskowanie do Zamawiającego o zaakceptowanie nowych terminów;

  - prowadzenie systematycznej kontroli zgodności cech jakości elementów robót i materiałów 
z wymaganiami specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej- w oparciu o wyniki badań tych cech, dostarczonych przez Wykonawcę;

  - akceptacja receptur i technologii zgodnie z wymaganiami STWiORB;

  - akceptacja wszystkich materiałów stosowanych do budowy, pod kątem ich rodzaju, jakości, cech i źródeł pochodzenia;

  - kontrola i ocena przedkładanych świadectw jakości oraz atestów na materiały i elementy sprowadzane z zewnątrz;

  - egzekwowanie od Wykonawcy robót dodatkowych badań i pomiarów, względnie przeprowadzanie badań niezależnych- w przypadku wątpliwości co do wiarygodności badań Wykonawcy robót;

  - kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsca składowania po zakończeniu robót;

  - akceptacja sprzętu (rodzaj, liczba i wydajność jednostek) oraz środków transportowych, 
po sprawdzeniu (w razie potrzeby) dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do użytku;

  - sprawdzenie świadectw dokumentujących przeprowadzenie legalizacji i wykalibrowania sprzętu 
do pomiarów i badań, używanego przez Wykonawcę robót i na tej podstawie - dopuszczenie do użytku;

  - ustalenie zakresu dokumentacji odbiorowej dla odbiorów częściowych;

  - dokonanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
w oparciu o wymagane badania w konfrontacji z wymaganiami STWiORB, recepturami laboratoryjnymi itp.;

  - sprawdzenie i potwierdzenie do wypłat częściowych „Zestawień wartości wykonanych robót” 
(w ciągu 7 dni od złożenia zestawienia przez Wykonawcę robót);

  - przyjęcie zgłoszenia Wykonawcy robót o zakończeniu robót i po ich sprawdzeniu oraz skontrolowaniu i zaaprobowaniu operatu kolaudacyjnego, powiadomienie Zamawiającego 
o gotowości robót do odbioru końcowego;

  - sprawdzenie końcowego rozliczenia robót do odbioru końcowego w terminie 14 dni od daty otrzymania ich od Wykonawcy robót;

  - udział w przejęciu terenu od Wykonawcy robót po zakończeniu robót i uporządkowaniu placu budowy;

  - udział w pracach Komisji Odbioru Końcowego;

  - sporządzanie w odstępach 1-miesięcznych, sprawozdań z postępu robót z dokumentacją fotograficzną, składający się z:

- dane ogólne na temat kontraktu;

- ogólny opis techniczny;

- opis stanu realizacji zadania- postęp robót, % zaawansowanie rzeczowe oraz finansowe

- zagrożenia i problemy na kontrakcie;

- podjęte działania dot. problemów na kontrakcie;

- roszczenia Wykonawcy: uznane, ostatecznie, złożone przez Wykonawcę, powiadomienia 
o roszczeniach; podjęte działania dotyczące roszczeń;

- zaangażowanie personelu i sprzętu;

- podwykonawcy i dalsi podwykonawcy;

- jakość robót (zestawienie badań Wykonawcy i badań kontrolnych, ocena wyników, podjęte działania dotyczące poprawy jakości robót);

- kopia raportu/protokoły z ostatniej rady budowy.

  - kontrola bezpośrednia wykonywanych robót budowlanych, zapewniająca skuteczność nadzoru, w tym codzienna kontrola mobilizacji środków (personelu i sprzętu) Wykonawcy robót;

  - organizacja i prowadzenie cyklicznych, comiesięcznych lub częstszych, spotkań koordynacyjnych (Rada Budowy) z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego oraz innymi uczestnikami procesu budowlanego wraz z opracowaniem raportu / protokołu spotkania;

  - dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę robót terenu budowy w okresie zimowym (jeżeli dotyczy) oraz w przypadku wypowiedzenia umowy;

  - rozliczenie umowy w przypadku jej wypowiedzenia;

  - bezpośrednia codzienna kontrola wprowadzonej przez Wykonawcę robót organizacji ruchu, 
w tym kontrola jej zgodności z zatwierdzonym przez Zarządcę drogi projektem organizacji ruchu na czas robót.

- Inżynierowi przysługują następujące uprawnienia i prawa:

  - opiniowanie osoby kierownika budowy;

  - wnioskowanie o zmianę personelu Wykonawcy, osoby której obecność uznana została 
za niepożądaną na budowie;

  - wstrzymanie robót- jeśli jest to konieczne ze względu na bezpieczeństwo, wynikające z warunków atmosferycznych i klimatycznych, zaniedbań Wykonawcy, względnie z niewykonania zaleceń Inżyniera i powiadomienie o powyższym Zamawiającego;

  - odrzucenie wszystkich materiałów, które nie odpowiadają wymaganiom jakościowym podanym 
w specyfikacjach technicznych i dokumentacji projektowej;

  - zapewnienie pełnego dostępu do dokumentów i terenu budowy oraz wszystkich miejsc, związanych z przygotowaniem robót i materiałów (wytwórni kruszywa, betonów, mas bitumicznych, prefabrykatów, bazy sprzętowo-transportowej, laboratoria itp.) w celu przeprowadzenia inspekcji;

  - polecenie usunięcia i wykonania na nowo dowolnej części robót, jeżeli materiały i jakość robót nie odpowiadają wymaganiom specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowej;

  - opiniowanie, a następnie przedkładanie do akceptacji Zamawiającego (w ciągu 4 dni od daty zgłoszenia) wszelkich zmian w zakresie:

- pominięcia jakiejś roboty;

- wykonania robót dodatkowych lub zamiennych;

- zmiany kolejności robót;

- zmiany terminu wykonania robót;

- w sprawie przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych;

- w ważnych sprawach finansowych i prawnych (o ile ich wprowadzenie będzie konieczne 
dla zgodnej z umową realizacji robót). Propozycje zmian winny być składane przez Wykonawcę w formie pisemnej. Odmowa akceptacji wniosku przez Inspektora wstrzymuje bieg sprawy. Dalsze działania w tym zakresie mogą być prowadzone przez Wykonawcę w trybie odwoławczym do Zamawiającego;

  - uzyskanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań;

  - wszystkie prawa i uprawnienia wynikające z Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

- Inspektor nadzoru nie ma prawa do następujących działań bez wiedzy i stosownej zgody Zamawiającego:

- do zwolnienia żadnej ze Stron z żadnego obowiązku, zobowiązania ani odpowiedzialności objętej projektem;

- dokonywania zmian w projekcie innych niż zmian realizacyjnych wynikających z postanowień umowy z Wykonawcą robót;

- wprowadzania zmian przewidzianych postanowieniami umowy, powodujących zwiększenie kwoty umowy z Wykonawcą robót;

- dopuszczenia do zwiększenia kwoty umowy z Wykonawcą robót z innych powodów.