| Załącznik nr 4a do siwz Lp. | Rodzaj sprzętu | Ilość szt. / kpl | Wymagania i opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw pomiar czasu fotofinisz | 1 | Zgodny z wytycznymi PZLA |
| 2. | Stoper elektroniczny | 12 | Z pamięcią co najmniej 10 wyników |
| 3. | Tablica wyników dziewięciocyfrowa | 4 | Numer zawodnika, numer próby, wynik, konstrukcja nośna z rur i kształtowników stalowych, tablica z wodoodpornej płyty |
| 4. | Tablica do odliczania okrążeń | 1 | dwucyfrowa, z mosiężnym dzwonkiem, tablica wykonana z wodoodpornej płyty. |
| 5. | Wiatromierz ultradźwiękowy | 1 | Elektroniczny pomiar prędkości wiatru z dokładnością do 0,01 m/s, obudowa syntetyczna pyłoszczelna i odporna na deszcz, zgodny z przepisami PZLA i IAAF. |
| 6. | Tablica informacyjna prędkości wiatru | 1 | Składa się z dwóch kaset przedzielonych przecinkiem oraz znakiem -/+, tablica wykonana z wodoodpornej płyty |
| 7. | Wskaźnik kierunku wiatru | 2 | Rękaw koloru białego z tkaniny syntetycznej umieszczony na obręczy stalowej, oś obręczy osadzona w łożysku, stalowy słup nośny |
| 8. | Rewolwer startowy | 2 | Urządzenie do uruchamiania elektronicznego pomiaru czasu. |

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (część 1)