| Specyfikacja |  |
| --- | --- |
| Wysokość słupa: | 3m |
| Źródło światła: | Żarówka LED 13W |
| Strumień świetlny: | 1100LM |
| Czas pracy lampy: | 8h |
| Czas autonomii: | Do 4 dni |
| Moc paneli: | 130W |
| Wymiary paneli: | 1485 x 670 x 35 mm |
| Pojemność akumulatora: | 55Ah |
| Typ akumulatora: | żelowy |
| Sposób włączania: | Czujnik zmierzchowy |