## Arkusz1
Załącznik nr 1.1 do SIWZ
Formularz kalkulacji ceny ofertowej
Lp. | Nazwa czynności | Ilość | J.m. | Cena brutto | Wartość brutto
1 | Czyszczenie kolektorów | 3800 | mb.
a | od DN 150 do DN 300 | 700 | mb. |  | 0
b | od DN 300 do DN 500 | 700 | mb. |  | 0
c | od DN 500 do DN 800 | 1400 | mb. |  | 0
d | powyżej DN 800 | 1000 | mb. |  | 0
2 | Czyszczenie separatorów wraz z kontrolą stanu technicznego oraz dokumentacją fotograficzną przed i po czyszczeniu | 48 | szt. |  | 0
3 | Czyszczenie osadników przed separatorami | 48 | szt. |  | 0
4 | Czyszczenie wpustów burzowych wraz z przykanalikami | 500 | szt. |  | 0
5 | Czyszczenie studzienek deszczowych | 400 | szt. |  | 0
6 | Uzupełnianie wpustów żeliwnych ściekowych | 40 | szt. |  | 0
7 | Uzupełnienie włazów żeliwnych | 30 | szt. |  | 0
8 | Inspekcja TV kanalizacji wraz z oceną stanu technicznego, niezależnie od średnicy dla długości: | 500 | mb.
a | do 20m | 20 | mb. |  | 0
b | od 20m do 60m | 60 | mb. |  | 0
c | od 60m do 120m | 120 | mb. |  | 0
d | od 120,=m | 300 | mb. |  | 0
9 | Prace ręczne inne niż wyszczególnione w poz. 1-8 oraz nie ujęte w przedmiotowej tabeli rozliczeniowej- roboczogodzina | 40 | rbg |  | 0
10 | Prace inne niż wyszczególnione w poz. 1-9 oraz nie ujęte w przedmiotowej tabeli rozliczeniowej- praca samochodu do czyszczenia kanalizacji z recyklingiem | 20 | rbg |  | 0
11 | Prace inne niż wyszczególnione w poz. 1-10 oraz nie ujęte w przedmiotowej tabeli rozliczeniowej- praca samochodu do czyszczenia kanalizacji do 3,5 DMC | 20 | rbg |  | 0
|  |  |  | SUMA: | 0
………………………………………………. ………………………………………………………….
(miejscowość, data) (podpis i pieczęć Wykonawcy/Pełnomocnika)